## Sheet1
[8 empty] | V. amplitude | 1.5 | V. max | 3
Resolution
Option | Teensy (10-bit mode) | Teensy (13-bit mode) | 16-bit ADC | 24-bit ADC | 32-bit ADC |  | Range | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | COLOR = MODE?
steps | 1024 | 8192 | 65536 | 16777216 | 4294967296 |  | MIN temp (K) | <0.05 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 4.2 | 10 | 20 | 40
dV/step | 0.0032227 | 0.00040283 | 5.0354e-05 | 1.967e-07 | 7.6834e-10 |  | MAX temp (K) | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 4.2 | 10 | 20 | 40 | 40<
dmV/step | 3.2227 | 0.40283 | 0.050354 | 0.0001967 | 7.6834e-07 |  | MAX R (Ohms) | 63765 | 19400 | 5615 | 2005 | 1370 | 1167 | 1089 | 1049
duV/step | 3222.6562 | 402.832 | 50.354 | 0.1967 | 0.00076834 |  | MIN R (Ohms) | 19400 | 5615 | 2005 | 1370 | 1167 | 1089 | 1049 | 1000
[7 empty] | dR/dT (ohm/Kelvin) MAX | 2888654 | 266199 | 16647 | 667 | 80.4 | 15.2 | 3.96 | 1.03
[7 empty] | dR/dT (ohm/Kelvin) MIN | 266199 | 16647 | 667 | 80.4 | 15.2 | 3.96 | 1.03 | 1
[7 empty] | R-ref | 1000000 | 800000 | 120000 | 80000 | 55000 | 11000 | 11000 | 10000
[7 empty] | MIN Current (amps) | 7.2683e-07 | 9.2627e-07 | 6.1071e-06 | 9.259e-06 | 1.3469e-05 | 6.4747e-05 | 6.4966e-05 | 7.1262e-05
Possible resistances from potentiometer | [6 empty] | MAX Current (amps) | 7.4279e-07 | 9.3422e-07 | 6.1982e-06 | 9.2954e-06 | 1.3493e-05 | 6.4966e-05 | 6.5079e-05 | 7.1429e-05
[7 empty] | dV/dT (Volts/mK) MAX | 0.0020996 | 0.00024657 | 0.00010167 | 6.1757e-06 | 1.0829e-06 | 9.8416e-07 | 2.5727e-07 | 7.34e-08
Top Resistance (256) | 1000000 | [5 empty] | dV/dT (Volts/mK) MIN | 0.00019773 | 1.5552e-05 | 4.1342e-06 | 7.4735e-07 | 2.051e-07 | 2.5727e-07 | 6.7031e-08 | 7.1429e-08
Low Resistance (1) | 3960
|  | ACTUAL R reading (8/3 with multimeter) |  |  |  |  | V (reading no amplifier) MAX | 0.046346 | 0.01797 | 0.034291 | 0.018564 | 0.018452 | 0.07556 | 0.070748 | 0.074754
0 | 1013760 | [5 empty] | V (reading no amplifier) MIN | 0.01441 | 0.0052457 | 0.012427 | 0.012735 | 0.015747 | 0.070748 | 0.068268 | 0.071429
1 | 1009800 | [5 empty] | Amplification | 64 | 128 | 64 | 128 | 128 | 32 | 32 | 32
2 | 1005840 | [5 empty] | dV/dT (Volts/mK) w/ amp. MAX | 0.13437 | 0.031561 | 0.0065066 | 0.00079049 | 0.00013861 | 3.1493e-05 | 8.2325e-06 | 2.3488e-06
3 | 1001880 |  |  |  | MIN (with 24bit) | 1.967e-07 | dV/dT (Volts/mK) w/ amp. MIN | 0.012655 | 0.0019907 | 0.00026459 | 9.5661e-05 | 2.6252e-05 | 8.2325e-06 | 2.145e-06 | 2.2857e-06
4 | 997920 | [5 empty] | V sense (w/ Amp.) MAX | 2.9662 | 2.3001 | 2.1947 | 2.3762 | 2.3619 | 2.4179 | 2.2639 | 2.3921
5 | 993960 | [5 empty] | V sense (w/ Amp.) MIN | 0.92225 | 0.67144 | 0.79536 | 1.63 | 2.0156 | 2.2639 | 2.1846 | 2.2857
6 | 990000
7 | 986040
8 | 982080
9 | 978120
10 | 974160
11 | 970200
12 | 966240
13 | 962280
14 | 958320
15 | 954360
16 | 950400
17 | 946440
18 | 942480
19 | 938520
20 | 934560
21 | 930600
22 | 926640
23 | 922680
24 | 918720
25 | 914760
26 | 910800
27 | 906840
28 | 902880
29 | 898920
30 | 894960
31 | 891000
32 | 887040
33 | 883080
34 | 879120
35 | 875160
36 | 871200
37 | 867240
38 | 863280
39 | 859320
40 | 855360
41 | 851400
42 | 847440
43 | 843480
44 | 839520
45 | 835560
46 | 831600
47 | 827640
48 | 823680
49 | 819720
50 | 815760
51 | 811800
52 | 807840
53 | 803880
54 | 799920
55 | 795960
56 | 792000
57 | 788040
58 | 784080
59 | 780120
60 | 776160
61 | 772200
62 | 768240
63 | 764280
64 | 760320
65 | 756360
66 | 752400
67 | 748440
68 | 744480
69 | 740520
70 | 736560
71 | 732600
72 | 728640
73 | 724680
74 | 720720
75 | 716760
76 | 712800
77 | 708840
78 | 704880
79 | 700920
80 | 696960
81 | 693000
82 | 689040
83 | 685080
84 | 681120
85 | 677160
86 | 673200
87 | 669240
88 | 665280
89 | 661320
90 | 657360
91 | 653400
92 | 649440
93 | 645480
94 | 641520
95 | 637560
96 | 633600
97 | 629640
98 | 625680
99 | 621720
100 | 617760
101 | 613800
102 | 609840
103 | 605880
104 | 601920
105 | 597960
106 | 594000
107 | 590040
108 | 586080
109 | 582120
110 | 578160
111 | 574200
112 | 570240
113 | 566280
114 | 562320
115 | 558360
116 | 554400
117 | 550440
118 | 546480
119 | 542520
120 | 538560
121 | 534600
122 | 530640
123 | 526680
124 | 522720
125 | 518760
126 | 514800
127 | 510840
128 | 506880
129 | 502920
130 | 498960
131 | 495000
132 | 491040
133 | 487080
134 | 483120
135 | 479160
136 | 475200
137 | 471240
138 | 467280
139 | 463320
140 | 459360
141 | 455400
142 | 451440
143 | 447480
144 | 443520
145 | 439560
146 | 435600
147 | 431640
148 | 427680
149 | 423720
150 | 419760
151 | 415800
152 | 411840
153 | 407880
154 | 403920
155 | 399960
156 | 396000
157 | 392040
158 | 388080
159 | 384120
160 | 380160
161 | 376200
162 | 372240
163 | 368280
164 | 364320
165 | 360360
166 | 356400
167 | 352440
168 | 348480
169 | 344520
170 | 340560
171 | 336600
172 | 332640
173 | 328680
174 | 324720
175 | 320760
176 | 316800
177 | 312840
178 | 308880
179 | 304920
180 | 300960
181 | 297000
182 | 293040
183 | 289080
184 | 285120
185 | 281160
186 | 277200
187 | 273240
188 | 269280
189 | 265320
190 | 261360
191 | 257400
192 | 253440
193 | 249480
194 | 245520
195 | 241560
196 | 237600
197 | 233640
198 | 229680
199 | 225720
200 | 221760
201 | 217800
202 | 213840
203 | 209880
204 | 205920
205 | 201960
206 | 198000
207 | 194040
208 | 190080
209 | 186120
210 | 182160
211 | 178200
212 | 174240
213 | 170280
214 | 166320
215 | 162360
216 | 158400
217 | 154440
218 | 150480
219 | 146520
220 | 142560
221 | 138600
222 | 134640
223 | 130680
224 | 126720
225 | 122760
226 | 118800
227 | 114840
228 | 110880
229 | 106920
230 | 102960
231 | 99000
232 | 95040
233 | 91080
234 | 87120
235 | 83160
236 | 79200
237 | 75240
238 | 71280
239 | 67320
240 | 63360
241 | 59400
242 | 55440
243 | 51480
244 | 47520
245 | 43560
246 | 39600
247 | 35640
248 | 31680
249 | 27720
250 | 23760 | 23500 | 3910
251 | 19800 | 19590 | 3900
252 | 15840 | 15690 | 3920
253 | 11880 | 11770 | 3910
254 | 7920 | 7860 | 3900
255 | 3960 | 3960