## Sheet1
| Niquist Sampling |  | Have to read in 2 times frequency of modulation
Window can't be shorter than period of modulation |  |  |  |  | 0.70285 | Offset: | 0.70285 | 0.53052 | Expected RMS | 0.5293 |  |  | offset: | 0.1
|  |  |  | 1.4515 | -0.045811 | [5 empty] | Deg | rad | sin (theta)
158403 | 0.57693 | -0.12592 | 0.015857 | [5 empty] | Uncert | 0.0012196 | 0 | 0 | 0 | 0
158405 | 0.57693 | -0.12592 | 0.015857 | [5 empty] | Err (%) | 0.0023042 | 1 | 0.017453 | 0.11745 | 0.013795
158407 | 0.582 | -0.12085 | 0.014604 | [7 empty] | 2 | 0.034907 | 0.1349 | 0.018198
158408 | 0.58921 | -0.11364 | 0.012914 |  |  | 10 Hz modulation |  |  |  |  | 3 | 0.05236 | 0.15234 | 0.023206
158410 | 0.58921 | -0.11364 | 0.012914 |  |  | 20 Hz smapling |  |  |  |  | 4 | 0.069813 | 0.16976 | 0.028817
158412 | 0.60167 | -0.10117 | 0.010236 |  |  | Average over 3 points in this case |  |  |  |  | 5 | 0.087266 | 0.18716 | 0.035027
158413 | 0.60167 | -0.10117 | 0.010236 |  |  | (always do 1 more) |  |  |  |  | 6 | 0.10472 | 0.20453 | 0.041832
158415 | 0.61128 | -0.09157 | 0.0083851 | [7 empty] | 7 | 0.12217 | 0.22187 | 0.049226
158417 | 0.61128 | -0.09157 | 0.0083851 |  |  | Function for modulation separate? |  |  |  |  | 8 | 0.13963 | 0.23917 | 0.057204
158419 | 0.6166 | -0.08625 | 0.0074391 |  |  | rms dependant on f_mod, f_samp, data) |  |  |  |  | 9 | 0.15708 | 0.25643 | 0.065759
158420 | 0.6166 | -0.086249 | 0.0074389 |  |  | Update in real time |  |  |  |  | 10 | 0.17453 | 0.27365 | 0.074883
158422 | 0.62508 | -0.077767 | 0.0060477 | [7 empty] | 11 | 0.19199 | 0.29081 | 0.08457
158424 | 0.62508 | -0.077766 | 0.0060476 | [7 empty] | 12 | 0.20944 | 0.30791 | 0.09481
158425 | 0.6372 | -0.065653 | 0.0043103 | [7 empty] | 13 | 0.22689 | 0.32495 | 0.10559
158427 | 0.64643 | -0.056424 | 0.0031837 | [7 empty] | 14 | 0.24435 | 0.34192 | 0.11691
158429 | 0.64643 | -0.056424 | 0.0031837 | [7 empty] | 15 | 0.2618 | 0.35882 | 0.12875
158430 | 0.65889 | -0.043955 | 0.001932 | [7 empty] | 16 | 0.27925 | 0.37564 | 0.1411
158432 | 0.65889 | -0.043955 | 0.001932 | [7 empty] | 17 | 0.29671 | 0.39237 | 0.15396
158434 | 0.66623 | -0.03662 | 0.001341 | [7 empty] | 18 | 0.31416 | 0.40902 | 0.16729
158435 | 0.66623 | -0.03662 | 0.001341 | [7 empty] | 19 | 0.33161 | 0.42557 | 0.18111
158437 | 0.67457 | -0.028275 | 0.00079948 | [7 empty] | 20 | 0.34907 | 0.44202 | 0.19538
158439 | 0.67457 | -0.028275 | 0.00079948 | [7 empty] | 21 | 0.36652 | 0.45837 | 0.2101
158441 | 0.68566 | -0.017188 | 0.00029543 | [7 empty] | 22 | 0.38397 | 0.47461 | 0.22525
158442 | 0.68566 | -0.017189 | 0.00029546 | [7 empty] | 23 | 0.40143 | 0.49073 | 0.24082
158444 | 0.69194 | -0.010911 | 0.00011905 | [7 empty] | 24 | 0.41888 | 0.50674 | 0.25678
158446 | 0.69194 | -0.010912 | 0.00011907 | [7 empty] | 25 | 0.43633 | 0.52262 | 0.27313
158447 | 0.70265 | -0.000198 | 3.9204e-08 | [7 empty] | 26 | 0.45379 | 0.53837 | 0.28984
|  |  |  | 158449 | 0.71825 | 0.015397 | 0.00023707 |  |  |  | 27 | 0.47124 | 0.55399 | 0.30691
|  |  |  | 158451 | 0.71825 | 0.015397 | 0.00023707 |  |  |  | 28 | 0.48869 | 0.56947 | 0.3243
|  |  |  | 158452 | 0.72496 | 0.022106 | 0.00048868 |  |  |  | 29 | 0.50615 | 0.58481 | 0.342
|  |  |  | 158454 | 0.72496 | 0.022106 | 0.00048868 |  |  |  | 30 | 0.5236 | 0.6 | 0.36
|  |  |  | 158456 | 0.73069 | 0.027842 | 0.00077518 |  |  |  | 31 | 0.54105 | 0.61504 | 0.37827
|  |  |  | 158457 | 0.73069 | 0.027842 | 0.00077518 |  |  |  | 32 | 0.55851 | 0.62992 | 0.3968
|  |  |  | 158459 | 0.74169 | 0.03884 | 0.0015085 |  |  |  | 33 | 0.57596 | 0.64464 | 0.41556
|  |  |  | 158461 | 0.74169 | 0.038841 | 0.0015086 |  |  |  | 34 | 0.59341 | 0.65919 | 0.43454
|  |  |  | 158463 | 0.75456 | 0.051715 | 0.0026744 |  |  |  | 35 | 0.61087 | 0.67358 | 0.45371
|  |  |  | 158464 | 0.75456 | 0.051715 | 0.0026744 |  |  |  | 36 | 0.62832 | 0.68779 | 0.47305
|  |  |  | 158466 | 0.75714 | 0.054286 | 0.002947 |  |  |  | 37 | 0.64577 | 0.70182 | 0.49254
|  |  |  | 158468 | 0.7645 | 0.061647 | 0.0038004 |  |  |  | 38 | 0.66323 | 0.71566 | 0.51217
|  |  |  | 158469 | 0.7645 | 0.061647 | 0.0038004 |  |  |  | 39 | 0.68068 | 0.72932 | 0.53191
|  |  |  | 158471 | 0.77989 | 0.077044 | 0.0059358 |  |  |  | 40 | 0.69813 | 0.74279 | 0.55173
|  |  |  | 158473 | 0.77989 | 0.077043 | 0.0059356 |  |  |  | 41 | 0.71558 | 0.75606 | 0.57163
|  |  |  | 158474 | 0.78957 | 0.086724 | 0.0075211 |  |  |  | 42 | 0.73304 | 0.76913 | 0.59156
|  |  |  | 158476 | 0.78957 | 0.086724 | 0.0075211 |  |  |  | 43 | 0.75049 | 0.782 | 0.61152
|  |  |  | 158478 | 0.79774 | 0.094889 | 0.0090039 |  |  |  | 44 | 0.76794 | 0.79466 | 0.63148
|  |  |  | 158479 | 0.79774 | 0.094888 | 0.0090037 |  |  |  | 45 | 0.7854 | 0.80711 | 0.65142
|  |  |  | 158481 | 0.80931 | 0.10646 | 0.011334 |  |  |  | 46 | 0.80285 | 0.81934 | 0.67132
|  |  |  | 158483 | 0.80931 | 0.10646 | 0.011334 |  |  |  | 47 | 0.8203 | 0.83135 | 0.69115
|  |  |  | 158484 | 0.81419 | 0.11134 | 0.012396 |  |  |  | 48 | 0.83776 | 0.84314 | 0.71089
|  |  |  | 158486 | 0.81419 | 0.11134 | 0.012396 |  |  |  | 49 | 0.85521 | 0.85471 | 0.73053
|  |  |  | 158488 | 0.82439 | 0.12154 | 0.014771 |  |  |  | 50 | 0.87266 | 0.86604 | 0.75003
|  |  |  | 158490 | 0.84135 | 0.13851 | 0.019184 |  |  |  | 51 | 0.89012 | 0.87715 | 0.76939
|  |  |  | 158491 | 0.84135 | 0.13851 | 0.019184 |  |  |  | 52 | 0.90757 | 0.88801 | 0.78856
|  |  |  | 158493 | 0.84591 | 0.14306 | 0.020465 |  |  |  | 53 | 0.92502 | 0.89864 | 0.80755
|  |  |  | 158495 | 0.84591 | 0.14306 | 0.020465 |  |  |  | 54 | 0.94248 | 0.90902 | 0.82631
|  |  |  | 158496 | 0.85182 | 0.14897 | 0.022193 |  |  |  | 55 | 0.95993 | 0.91915 | 0.84484
|  |  |  | 158498 | 0.85182 | 0.14897 | 0.022193 |  |  |  | 56 | 0.97738 | 0.92904 | 0.86311
|  |  |  | 158500 | 0.86299 | 0.16015 | 0.025646 |  |  |  | 57 | 0.99484 | 0.93867 | 0.8811
|  |  |  | 158501 | 0.86299 | 0.16015 | 0.025646 |  |  |  | 58 | 1.0123 | 0.94805 | 0.8988
|  |  |  | 158503 | 0.877 | 0.17416 | 0.03033 |  |  |  | 59 | 1.0297 | 0.95717 | 0.91617
|  |  |  | 158505 | 0.87701 | 0.17416 | 0.03033 |  |  |  | 60 | 1.0472 | 0.96603 | 0.93321
|  |  |  | 158506 | 0.88768 | 0.18484 | 0.034164 |  |  |  | 61 | 1.0647 | 0.97462 | 0.94988
|  |  |  | 158508 | 0.88768 | 0.18484 | 0.034164 |  |  |  | 62 | 1.0821 | 0.98295 | 0.96619
|  |  |  | 158510 | 0.89388 | 0.19103 | 0.036494 |  |  |  | 63 | 1.0996 | 0.99101 | 0.98209
|  |  |  | 158511 | 0.8967 | 0.19385 | 0.037578 |  |  |  | 64 | 1.117 | 0.99879 | 0.99759
|  |  |  | 158513 | 0.8967 | 0.19385 | 0.037578 |  |  |  | 65 | 1.1345 | 1.0063 | 1.0127
|  |  |  | 158515 | 0.90607 | 0.20322 | 0.041297 |  |  |  | 66 | 1.1519 | 1.0135 | 1.0273
|  |  |  | 158517 | 0.90607 | 0.20322 | 0.041297 |  |  |  | 67 | 1.1694 | 1.0205 | 1.0414
|  |  |  | 158518 | 0.9187 | 0.21585 | 0.046593 |  |  |  | 68 | 1.1868 | 1.0272 | 1.0551
|  |  |  | 158520 | 0.9187 | 0.21585 | 0.046593 |  |  |  | 69 | 1.2043 | 1.0336 | 1.0683
|  |  |  | 158522 | 0.92635 | 0.2235 | 0.049952 |  |  |  | 70 | 1.2217 | 1.0397 | 1.081
|  |  |  | 158523 | 0.92635 | 0.2235 | 0.049952 |  |  |  | 71 | 1.2392 | 1.0455 | 1.0931
|  |  |  | 158525 | 0.9322 | 0.22935 | 0.052602 |  |  |  | 72 | 1.2566 | 1.0511 | 1.1047
|  |  |  | 158527 | 0.9322 | 0.22935 | 0.052602 |  |  |  | 73 | 1.2741 | 1.0563 | 1.1158
|  |  |  | 158528 | 0.94431 | 0.24146 | 0.058303 |  |  |  | 74 | 1.2915 | 1.0613 | 1.1263
|  |  |  | 158530 | 0.94431 | 0.24146 | 0.058303 |  |  |  | 75 | 1.309 | 1.0659 | 1.1362
|  |  |  | 158532 | 0.95868 | 0.25583 | 0.06545 |  |  |  | 76 | 1.3265 | 1.0703 | 1.1455
|  |  |  | 158533 | 0.96652 | 0.26367 | 0.069521 |  |  |  | 77 | 1.3439 | 1.0744 | 1.1543
|  |  |  | 158535 | 0.96652 | 0.26367 | 0.069521 |  |  |  | 78 | 1.3614 | 1.0781 | 1.1624
|  |  |  | 158537 | 0.97346 | 0.27061 | 0.073231 |  |  |  | 79 | 1.3788 | 1.0816 | 1.1699
|  |  |  | 158538 | 0.97346 | 0.27061 | 0.073232 |  |  |  | 80 | 1.3963 | 1.0848 | 1.1768
|  |  |  | 158540 | 0.98503 | 0.28218 | 0.079625 |  |  |  | 81 | 1.4137 | 1.0877 | 1.1831
|  |  |  | 158542 | 0.98503 | 0.28218 | 0.079625 |  |  |  | 82 | 1.4312 | 1.0903 | 1.1887
|  |  |  | 158544 | 0.99669 | 0.29385 | 0.086345 |  |  |  | 83 | 1.4486 | 1.0925 | 1.1937
|  |  |  | 158545 | 0.99669 | 0.29385 | 0.086345 |  |  |  | 84 | 1.4661 | 1.0945 | 1.198
|  |  |  | 158547 | 1.0035 | 0.30069 | 0.090416 |  |  |  | 85 | 1.4835 | 1.0962 | 1.2016
|  |  |  | 158549 | 1.0035 | 0.30069 | 0.090416 |  |  |  | 86 | 1.501 | 1.0976 | 1.2046
|  |  |  | 158550 | 1.0065 | 0.30365 | 0.092204 |  |  |  | 87 | 1.5184 | 1.0986 | 1.207
|  |  |  | 158552 | 1.012 | 0.30916 | 0.095577 |  |  |  | 88 | 1.5359 | 1.0994 | 1.2087
|  |  |  | 158554 | 1.012 | 0.30916 | 0.095577 |  |  |  | 89 | 1.5533 | 1.0998 | 1.2097
|  |  |  | 158555 | 1.0239 | 0.32107 | 0.10308 |  |  |  | 90 | 1.5708 | 1.1 | 1.21
|  |  |  | 158557 | 1.0239 | 0.32107 | 0.10308 |  |  |  | 91 | 1.5882 | 1.0998 | 1.2097
|  |  |  | 158559 | 1.0337 | 0.33081 | 0.10944 |  |  |  | 92 | 1.6057 | 1.0994 | 1.2087
|  |  |  | 158560 | 1.0337 | 0.33081 | 0.10944 |  |  |  | 93 | 1.6232 | 1.0986 | 1.207
|  |  |  | 158562 | 1.0385 | 0.33561 | 0.11263 |  |  |  | 94 | 1.6406 | 1.0976 | 1.2046
|  |  |  | 158564 | 1.0385 | 0.33561 | 0.11263 |  |  |  | 95 | 1.6581 | 1.0962 | 1.2016
|  |  |  | 158565 | 1.0472 | 0.3444 | 0.11861 |  |  |  | 96 | 1.6755 | 1.0945 | 1.198
|  |  |  | 158567 | 1.0472 | 0.34439 | 0.11861 |  |  |  | 97 | 1.693 | 1.0925 | 1.1937
|  |  |  | 158569 | 1.0606 | 0.35777 | 0.128 |  |  |  | 98 | 1.7104 | 1.0903 | 1.1887
|  |  |  | 158571 | 1.0606 | 0.35777 | 0.128 |  |  |  | 99 | 1.7279 | 1.0877 | 1.1831
|  |  |  | 158572 | 1.0699 | 0.36706 | 0.13473 |  |  |  | 100 | 1.7453 | 1.0848 | 1.1768
|  |  |  | 158574 | 1.0746 | 0.37177 | 0.13821 |  |  |  | 101 | 1.7628 | 1.0816 | 1.1699
|  |  |  | 158576 | 1.0746 | 0.37177 | 0.13821 |  |  |  | 102 | 1.7802 | 1.0781 | 1.1624
|  |  |  | 158577 | 1.0844 | 0.38158 | 0.1456 |  |  |  | 103 | 1.7977 | 1.0744 | 1.1543
|  |  |  | 158579 | 1.0844 | 0.38158 | 0.1456 |  |  |  | 104 | 1.8151 | 1.0703 | 1.1455
|  |  |  | 158581 | 1.0974 | 0.3946 | 0.15571 |  |  |  | 105 | 1.8326 | 1.0659 | 1.1362
|  |  |  | 158582 | 1.0974 | 0.3946 | 0.15571 |  |  |  | 106 | 1.85 | 1.0613 | 1.1263
|  |  |  | 158584 | 1.1051 | 0.40221 | 0.16177 |  |  |  | 107 | 1.8675 | 1.0563 | 1.1158
|  |  |  | 158586 | 1.1051 | 0.40221 | 0.16177 |  |  |  | 108 | 1.885 | 1.0511 | 1.1047
|  |  |  | 158587 | 1.1082 | 0.40538 | 0.16433 |  |  |  | 109 | 1.9024 | 1.0455 | 1.0931
|  |  |  | 158589 | 1.1082 | 0.40538 | 0.16433 |  |  |  | 110 | 1.9199 | 1.0397 | 1.081
|  |  |  | 158591 | 1.1094 | 0.4066 | 0.16532 |  |  |  | 111 | 1.9373 | 1.0336 | 1.0683
|  |  |  | 158592 | 1.1094 | 0.4066 | 0.16532 |  |  |  | 112 | 1.9548 | 1.0272 | 1.0551
|  |  |  | 158594 | 1.1185 | 0.41567 | 0.17278 |  |  |  | 113 | 1.9722 | 1.0205 | 1.0414
|  |  |  | 158596 | 1.1313 | 0.42842 | 0.18354 |  |  |  | 114 | 1.9897 | 1.0135 | 1.0273
|  |  |  | 158598 | 1.1313 | 0.42842 | 0.18354 |  |  |  | 115 | 2.0071 | 1.0063 | 1.0127
|  |  |  | 158599 | 1.1399 | 0.4371 | 0.19105 |  |  |  | 116 | 2.0246 | 0.99879 | 0.99759
|  |  |  | 158601 | 1.1399 | 0.4371 | 0.19105 |  |  |  | 117 | 2.042 | 0.99101 | 0.98209
|  |  |  | 158603 | 1.1408 | 0.4379 | 0.19176 |  |  |  | 118 | 2.0595 | 0.98295 | 0.96619
|  |  |  | 158604 | 1.1408 | 0.4379 | 0.19176 |  |  |  | 119 | 2.0769 | 0.97462 | 0.94988
|  |  |  | 158606 | 1.1503 | 0.44742 | 0.20018 |  |  |  | 120 | 2.0944 | 0.96603 | 0.93321
|  |  |  | 158608 | 1.1503 | 0.44742 | 0.20018 |  |  |  | 121 | 2.1118 | 0.95717 | 0.91617
|  |  |  | 158609 | 1.1633 | 0.46043 | 0.212 |  |  |  | 122 | 2.1293 | 0.94805 | 0.8988
|  |  |  | 158611 | 1.1633 | 0.46043 | 0.212 |  |  |  | 123 | 2.1468 | 0.93867 | 0.8811
|  |  |  | 158613 | 1.169 | 0.46612 | 0.21727 |  |  |  | 124 | 2.1642 | 0.92904 | 0.86311
|  |  |  | 158614 | 1.1763 | 0.47348 | 0.22419 |  |  |  | 125 | 2.1817 | 0.91915 | 0.84484
|  |  |  | 158616 | 1.1763 | 0.47348 | 0.22419 |  |  |  | 126 | 2.1991 | 0.90902 | 0.82631
|  |  |  | 158618 | 1.184 | 0.48118 | 0.23153 |  |  |  | 127 | 2.2166 | 0.89864 | 0.80755
|  |  |  | 158620 | 1.184 | 0.48118 | 0.23153 |  |  |  | 128 | 2.234 | 0.88801 | 0.78856
|  |  |  | 158621 | 1.1873 | 0.48449 | 0.23473 |  |  |  | 129 | 2.2515 | 0.87715 | 0.76939
|  |  |  | 158623 | 1.1873 | 0.48449 | 0.23473 |  |  |  | 130 | 2.2689 | 0.86604 | 0.75003
|  |  |  | 158625 | 1.1972 | 0.49431 | 0.24434 |  |  |  | 131 | 2.2864 | 0.85471 | 0.73053
|  |  |  | 158626 | 1.1972 | 0.49431 | 0.24434 |  |  |  | 132 | 2.3038 | 0.84314 | 0.71089
|  |  |  | 158628 | 1.2096 | 0.50679 | 0.25683 |  |  |  | 133 | 2.3213 | 0.83135 | 0.69115
|  |  |  | 158630 | 1.2096 | 0.50679 | 0.25683 |  |  |  | 134 | 2.3387 | 0.81934 | 0.67132
|  |  |  | 158631 | 1.2108 | 0.50794 | 0.25801 |  |  |  | 135 | 2.3562 | 0.80711 | 0.65142
|  |  |  | 158633 | 1.2108 | 0.50794 | 0.25801 |  |  |  | 136 | 2.3736 | 0.79466 | 0.63148
|  |  |  | 158635 | 1.2152 | 0.51237 | 0.26252 |  |  |  | 137 | 2.3911 | 0.782 | 0.61152
|  |  |  | 158636 | 1.2248 | 0.52195 | 0.27243 |  |  |  | 138 | 2.4086 | 0.76913 | 0.59156
|  |  |  | 158638 | 1.2248 | 0.52195 | 0.27243 |  |  |  | 139 | 2.426 | 0.75606 | 0.57163
|  |  |  | 158640 | 1.233 | 0.53016 | 0.28107 |  |  |  | 140 | 2.4435 | 0.74279 | 0.55173
|  |  |  | 158642 | 1.233 | 0.53016 | 0.28107 |  |  |  | 141 | 2.4609 | 0.72932 | 0.53191
|  |  |  | 158643 | 1.2334 | 0.53054 | 0.28147 |  |  |  | 142 | 2.4784 | 0.71566 | 0.51217
|  |  |  | 158645 | 1.2334 | 0.53054 | 0.28147 |  |  |  | 143 | 2.4958 | 0.70182 | 0.49254
|  |  |  | 158647 | 1.2401 | 0.53722 | 0.2886 |  |  |  | 144 | 2.5133 | 0.68779 | 0.47305
|  |  |  | 158648 | 1.2401 | 0.53722 | 0.2886 |  |  |  | 145 | 2.5307 | 0.67358 | 0.45371
|  |  |  | 158650 | 1.2516 | 0.54877 | 0.30115 |  |  |  | 146 | 2.5482 | 0.65919 | 0.43454
|  |  |  | 158652 | 1.2516 | 0.54877 | 0.30115 |  |  |  | 147 | 2.5656 | 0.64464 | 0.41556
|  |  |  | 158653 | 1.2574 | 0.55453 | 0.30751 |  |  |  | 148 | 2.5831 | 0.62992 | 0.3968
|  |  |  | 158655 | 1.2642 | 0.5613 | 0.31506 |  |  |  | 149 | 2.6005 | 0.61504 | 0.37827
|  |  |  | 158657 | 1.2642 | 0.5613 | 0.31506 |  |  |  | 150 | 2.618 | 0.6 | 0.36
|  |  |  | 158658 | 1.2717 | 0.56882 | 0.32355 |  |  |  | 151 | 2.6354 | 0.58481 | 0.342
|  |  |  | 158660 | 1.2717 | 0.56882 | 0.32355 |  |  |  | 152 | 2.6529 | 0.56947 | 0.3243
|  |  |  | 158662 | 1.2743 | 0.57144 | 0.32654 |  |  |  | 153 | 2.6704 | 0.55399 | 0.30691
|  |  |  | 158664 | 1.2743 | 0.57144 | 0.32654 |  |  |  | 154 | 2.6878 | 0.53837 | 0.28984
|  |  |  | 158665 | 1.2818 | 0.57896 | 0.33519 |  |  |  | 155 | 2.7053 | 0.52262 | 0.27313
|  |  |  | 158667 | 1.2818 | 0.57896 | 0.33519 |  |  |  | 156 | 2.7227 | 0.50674 | 0.25678
|  |  |  | 158669 | 1.2866 | 0.58375 | 0.34076 |  |  |  | 157 | 2.7402 | 0.49073 | 0.24082
|  |  |  | 158670 | 1.2866 | 0.58375 | 0.34076 |  |  |  | 158 | 2.7576 | 0.47461 | 0.22525
|  |  |  | 158672 | 1.2926 | 0.58977 | 0.34783 |  |  |  | 159 | 2.7751 | 0.45837 | 0.2101
|  |  |  | 158674 | 1.3023 | 0.59949 | 0.35939 |  |  |  | 160 | 2.7925 | 0.44202 | 0.19538
|  |  |  | 158675 | 1.3023 | 0.59949 | 0.35939 |  |  |  | 161 | 2.81 | 0.42557 | 0.18111
|  |  |  | 158677 | 1.3074 | 0.60458 | 0.36551 |  |  |  | 162 | 2.8274 | 0.40902 | 0.16729
|  |  |  | 158679 | 1.3074 | 0.60457 | 0.36551 |  |  |  | 163 | 2.8449 | 0.39237 | 0.15396
|  |  |  | 158681 | 1.31 | 0.60713 | 0.36861 |  |  |  | 164 | 2.8623 | 0.37564 | 0.1411
|  |  |  | 158682 | 1.31 | 0.60713 | 0.36861 |  |  |  | 165 | 2.8798 | 0.35882 | 0.12875
|  |  |  | 158684 | 1.3162 | 0.61331 | 0.37616 |  |  |  | 166 | 2.8972 | 0.34192 | 0.11691
|  |  |  | 158686 | 1.3162 | 0.61331 | 0.37616 |  |  |  | 167 | 2.9147 | 0.32495 | 0.10559
|  |  |  | 158687 | 1.3244 | 0.62154 | 0.38631 |  |  |  | 168 | 2.9322 | 0.30791 | 0.09481
|  |  |  | 158689 | 1.3244 | 0.62154 | 0.38631 |  |  |  | 169 | 2.9496 | 0.29081 | 0.08457
|  |  |  | 158691 | 1.3266 | 0.62374 | 0.38905 |  |  |  | 170 | 2.9671 | 0.27365 | 0.074883
|  |  |  | 158692 | 1.3266 | 0.62374 | 0.38905 |  |  |  | 171 | 2.9845 | 0.25643 | 0.065759
|  |  |  | 158694 | 1.3274 | 0.62458 | 0.39011 |  |  |  | 172 | 3.002 | 0.23917 | 0.057204
|  |  |  | 158696 | 1.3365 | 0.6337 | 0.40157 |  |  |  | 173 | 3.0194 | 0.22187 | 0.049226
|  |  |  | 158697 | 1.3365 | 0.6337 | 0.40157 |  |  |  | 174 | 3.0369 | 0.20453 | 0.041832
|  |  |  | 158699 | 1.3437 | 0.64085 | 0.41068 |  |  |  | 175 | 3.0543 | 0.18716 | 0.035027
|  |  |  | 158701 | 1.3437 | 0.64085 | 0.41068 |  |  |  | 176 | 3.0718 | 0.16976 | 0.028817
|  |  |  | 158703 | 1.3473 | 0.64449 | 0.41536 |  |  |  | 177 | 3.0892 | 0.15234 | 0.023206
|  |  |  | 158704 | 1.3473 | 0.64449 | 0.41536 |  |  |  | 178 | 3.1067 | 0.1349 | 0.018198
|  |  |  | 158706 | 1.3503 | 0.64747 | 0.41922 |  |  |  | 179 | 3.1241 | 0.11745 | 0.013795
|  |  |  | 158708 | 1.3503 | 0.64747 | 0.41922 |  |  |  | 180 | 3.1416 | 0.1 | 0.01
|  |  |  | 158709 | 1.3522 | 0.64932 | 0.42161 |  |  |  | 181 | 3.159 | 0.082548 | 0.0068141
|  |  |  | 158711 | 1.3522 | 0.64932 | 0.42161 |  |  |  | 182 | 3.1765 | 0.065101 | 0.0042381
|  |  |  | 158713 | 1.3579 | 0.6551 | 0.42916 |  |  |  | 183 | 3.194 | 0.047664 | 0.0022719
|  |  |  | 158714 | 1.3625 | 0.65961 | 0.43509 |  |  |  | 184 | 3.2114 | 0.030244 | 0.00091467
|  |  |  | 158716 | 1.3625 | 0.65961 | 0.43509 |  |  |  | 185 | 3.2289 | 0.012844 | 0.00016497
|  |  |  | 158718 | 1.3711 | 0.66829 | 0.44661 |  |  |  | 186 | 3.2463 | -0.0045285 | 2.0507e-05
|  |  |  | 158720 | 1.3711 | 0.66829 | 0.44661 |  |  |  | 187 | 3.2638 | -0.021869 | 0.00047827
|  |  |  | 158721 | 1.3755 | 0.67267 | 0.45248 |  |  |  | 188 | 3.2812 | -0.039173 | 0.0015345
|  |  |  | 158723 | 1.3755 | 0.67267 | 0.45248 |  |  |  | 189 | 3.2987 | -0.056434 | 0.0031848
|  |  |  | 158725 | 1.3788 | 0.67592 | 0.45687 |  |  |  | 190 | 3.3161 | -0.073648 | 0.0054241
|  |  |  | 158726 | 1.3788 | 0.67592 | 0.45687 |  |  |  | 191 | 3.3336 | -0.090809 | 0.0082463
|  |  |  | 158728 | 1.3823 | 0.67947 | 0.46167 |  |  |  | 192 | 3.351 | -0.10791 | 0.011645
|  |  |  | 158730 | 1.3823 | 0.67947 | 0.46167 |  |  |  | 193 | 3.3685 | -0.12495 | 0.015613
|  |  |  | 158731 | 1.3838 | 0.68099 | 0.46374 |  |  |  | 194 | 3.3859 | -0.14192 | 0.020142
|  |  |  | 158733 | 1.3892 | 0.68636 | 0.47109 |  |  |  | 195 | 3.4034 | -0.15882 | 0.025223
|  |  |  | 158735 | 1.3892 | 0.68636 | 0.47109 |  |  |  | 196 | 3.4208 | -0.17564 | 0.030848
|  |  |  | 158736 | 1.3938 | 0.69098 | 0.47746 |  |  |  | 197 | 3.4383 | -0.19237 | 0.037007
|  |  |  | 158738 | 1.3938 | 0.69098 | 0.47746 |  |  |  | 198 | 3.4558 | -0.20902 | 0.043688
|  |  |  | 158740 | 1.3953 | 0.6925 | 0.47955 |  |  |  | 199 | 3.4732 | -0.22557 | 0.050881
|  |  |  | 158742 | 1.3953 | 0.6925 | 0.47955 |  |  |  | 200 | 3.4907 | -0.24202 | 0.058574
|  |  |  | 158743 | 1.3998 | 0.69697 | 0.48577 |  |  |  | 201 | 3.5081 | -0.25837 | 0.066754
|  |  |  | 158745 | 1.3998 | 0.69697 | 0.48577 |  |  |  | 202 | 3.5256 | -0.27461 | 0.075409
|  |  |  | 158747 | 1.4026 | 0.6997 | 0.48959 |  |  |  | 203 | 3.543 | -0.29073 | 0.084525
|  |  |  | 158748 | 1.4026 | 0.6997 | 0.48959 |  |  |  | 204 | 3.5605 | -0.30674 | 0.094087
|  |  |  | 158750 | 1.4045 | 0.70162 | 0.49227 |  |  |  | 205 | 3.5779 | -0.32262 | 0.10408
|  |  |  | 158752 | 1.4045 | 0.70162 | 0.49227 |  |  |  | 206 | 3.5954 | -0.33837 | 0.1145
|  |  |  | 158753 | 1.405 | 0.70215 | 0.49301 |  |  |  | 207 | 3.6128 | -0.35399 | 0.12531
|  |  |  | 158755 | 1.4096 | 0.70677 | 0.49953 |  |  |  | 208 | 3.6303 | -0.36947 | 0.13651
|  |  |  | 158757 | 1.4096 | 0.70677 | 0.49952 |  |  |  | 209 | 3.6477 | -0.38481 | 0.14808
|  |  |  | 158759 | 1.4148 | 0.712 | 0.50694 |  |  |  | 210 | 3.6652 | -0.4 | 0.16
|  |  |  | 158760 | 1.4148 | 0.712 | 0.50694 |  |  |  | 211 | 3.6826 | -0.41504 | 0.17226
|  |  |  | 158762 | 1.4113 | 0.70849 | 0.50195 |  |  |  | 212 | 3.7001 | -0.42992 | 0.18483
|  |  |  | 158764 | 1.4113 | 0.70849 | 0.50195 |  |  |  | 213 | 3.7176 | -0.44464 | 0.1977
|  |  |  | 158765 | 1.4142 | 0.71136 | 0.50604 |  |  |  | 214 | 3.735 | -0.45919 | 0.21086
|  |  |  | 158767 | 1.4142 | 0.71136 | 0.50603 |  |  |  | 215 | 3.7525 | -0.47358 | 0.22427
|  |  |  | 158769 | 1.4231 | 0.72022 | 0.51871 |  |  |  | 216 | 3.7699 | -0.48779 | 0.23793
|  |  |  | 158770 | 1.4231 | 0.72022 | 0.51871 |  |  |  | 217 | 3.7874 | -0.50182 | 0.25182
|  |  |  | 158772 | 1.429 | 0.72612 | 0.52724 |  |  |  | 218 | 3.8048 | -0.51566 | 0.26591
|  |  |  | 158774 | 1.4268 | 0.72397 | 0.52413 |  |  |  | 219 | 3.8223 | -0.52932 | 0.28018
|  |  |  | 158776 | 1.4268 | 0.72397 | 0.52414 |  |  |  | 220 | 3.8397 | -0.54279 | 0.29462
|  |  |  | 158777 | 1.4298 | 0.72698 | 0.52849 |  |  |  | 221 | 3.8572 | -0.55606 | 0.3092
|  |  |  | 158779 | 1.4298 | 0.72698 | 0.52849 |  |  |  | 222 | 3.8746 | -0.56913 | 0.32391
|  |  |  | 158781 | 1.4307 | 0.72788 | 0.52981 |  |  |  | 223 | 3.8921 | -0.582 | 0.33872
|  |  |  | 158782 | 1.4307 | 0.72788 | 0.52981 |  |  |  | 224 | 3.9095 | -0.59466 | 0.35362
|  |  |  | 158784 | 1.4308 | 0.72798 | 0.52995 |  |  |  | 225 | 3.927 | -0.60711 | 0.36858
|  |  |  | 158786 | 1.4308 | 0.72798 | 0.52995 |  |  |  | 226 | 3.9444 | -0.61934 | 0.38358
|  |  |  | 158787 | 1.432 | 0.72918 | 0.53171 |  |  |  | 227 | 3.9619 | -0.63135 | 0.39861
|  |  |  | 158789 | 1.432 | 0.72919 | 0.53171 |  |  |  | 228 | 3.9794 | -0.64314 | 0.41364
|  |  |  | 158791 | 1.4323 | 0.72947 | 0.53213 |  |  |  | 229 | 3.9968 | -0.65471 | 0.42864
|  |  |  | 158792 | 1.4377 | 0.7348 | 0.53994 |  |  |  | 230 | 4.0143 | -0.66604 | 0.44362
|  |  |  | 158794 | 1.4377 | 0.7348 | 0.53994 |  |  |  | 231 | 4.0317 | -0.67715 | 0.45853
|  |  |  | 158796 | 1.4422 | 0.73937 | 0.54667 |  |  |  | 232 | 4.0492 | -0.68801 | 0.47336
|  |  |  | 158798 | 1.4422 | 0.73937 | 0.54667 |  |  |  | 233 | 4.0666 | -0.69864 | 0.48809
|  |  |  | 158799 | 1.4418 | 0.73895 | 0.54604 |  |  |  | 234 | 4.0841 | -0.70902 | 0.50271
|  |  |  | 158801 | 1.4418 | 0.73895 | 0.54604 |  |  |  | 235 | 4.1015 | -0.71915 | 0.51718
|  |  |  | 158803 | 1.4424 | 0.73959 | 0.54699 |  |  |  | 236 | 4.119 | -0.72904 | 0.5315
|  |  |  | 158804 | 1.4424 | 0.73959 | 0.54699 |  |  |  | 237 | 4.1364 | -0.73867 | 0.54563
|  |  |  | 158806 | 1.4477 | 0.74489 | 0.55486 |  |  |  | 238 | 4.1539 | -0.74805 | 0.55958
|  |  |  | 158808 | 1.4477 | 0.74489 | 0.55486 |  |  |  | 239 | 4.1713 | -0.75717 | 0.5733
|  |  |  | 158809 | 1.4474 | 0.74456 | 0.55438 |  |  |  | 240 | 4.1888 | -0.76603 | 0.58679
|  |  |  | 158811 | 1.4474 | 0.74456 | 0.55438 |  |  |  | 241 | 4.2062 | -0.77462 | 0.60004
|  |  |  | 158813 | 1.4461 | 0.74321 | 0.55237 |  |  |  | 242 | 4.2237 | -0.78295 | 0.61301
|  |  |  | 158815 | 1.4442 | 0.74135 | 0.5496 |  |  |  | 243 | 4.2412 | -0.79101 | 0.62569
|  |  |  | 158816 | 1.4442 | 0.74135 | 0.5496 |  |  |  | 244 | 4.2586 | -0.79879 | 0.63807
|  |  |  | 158818 | 1.4472 | 0.74432 | 0.55401 |  |  |  | 245 | 4.2761 | -0.80631 | 0.65013
|  |  |  | 158820 | 1.4472 | 0.74432 | 0.55401 |  |  |  | 246 | 4.2935 | -0.81355 | 0.66186
|  |  |  | 158821 | 1.45 | 0.74718 | 0.55827 |  |  |  | 247 | 4.311 | -0.8205 | 0.67323
|  |  |  | 158823 | 1.45 | 0.74718 | 0.55827 |  |  |  | 248 | 4.3284 | -0.82718 | 0.68423
|  |  |  | 158825 | 1.45 | 0.74712 | 0.55819 |  |  |  | 249 | 4.3459 | -0.83358 | 0.69486
|  |  |  | 158826 | 1.45 | 0.74712 | 0.55819 |  |  |  | 250 | 4.3633 | -0.83969 | 0.70508
|  |  |  | 158828 | 1.4466 | 0.74378 | 0.55321 |  |  |  | 251 | 4.3808 | -0.84552 | 0.7149
|  |  |  | 158830 | 1.4466 | 0.74378 | 0.55321 |  |  |  | 252 | 4.3982 | -0.85106 | 0.7243
|  |  |  | 158832 | 1.4487 | 0.74581 | 0.55623 |  |  |  | 253 | 4.4157 | -0.8563 | 0.73326
|  |  |  | 158833 | 1.4507 | 0.74786 | 0.55929 |  |  |  | 254 | 4.4331 | -0.86126 | 0.74177
|  |  |  | 158835 | 1.4507 | 0.74786 | 0.55929 |  |  |  | 255 | 4.4506 | -0.86593 | 0.74983
|  |  |  | 158837 | 1.4502 | 0.74735 | 0.55853 |  |  |  | 256 | 4.468 | -0.8703 | 0.75741
|  |  |  | 158838 | 1.4502 | 0.74735 | 0.55853 |  |  |  | 257 | 4.4855 | -0.87437 | 0.76452
|  |  |  | 158840 | 1.4477 | 0.74484 | 0.55479 |  |  |  | 258 | 4.5029 | -0.87815 | 0.77114
|  |  |  | 158842 | 1.4477 | 0.74484 | 0.55479 |  |  |  | 259 | 4.5204 | -0.88163 | 0.77727
|  |  |  | 158843 | 1.4446 | 0.74175 | 0.5502 |  |  |  | 260 | 4.5379 | -0.88481 | 0.78288
|  |  |  | 158845 | 1.4446 | 0.74175 | 0.5502 |  |  |  | 261 | 4.5553 | -0.88769 | 0.78799
|  |  |  | 158847 | 1.4485 | 0.74569 | 0.55606 |  |  |  | 262 | 4.5728 | -0.89027 | 0.79258
|  |  |  | 158848 | 1.4485 | 0.74569 | 0.55606 |  |  |  | 263 | 4.5902 | -0.89255 | 0.79664
|  |  |  | 158850 | 1.4515 | 0.74866 | 0.56049 |  |  |  | 264 | 4.6077 | -0.89452 | 0.80017
|  |  |  | 158852 | 1.4496 | 0.74679 | 0.55769 |  |  |  | 265 | 4.6251 | -0.89619 | 0.80316
|  |  |  | 158854 | 1.4496 | 0.74679 | 0.55769 |  |  |  | 266 | 4.6426 | -0.89756 | 0.80562
|  |  |  | 158855 | 1.4446 | 0.74173 | 0.55016 |  |  |  | 267 | 4.66 | -0.89863 | 0.80754
|  |  |  | 158857 | 1.4446 | 0.74173 | 0.55016 |  |  |  | 268 | 4.6775 | -0.89939 | 0.8089
|  |  |  | 158859 | 1.4423 | 0.73945 | 0.54679 |  |  |  | 269 | 4.6949 | -0.89985 | 0.80973
|  |  |  | 158860 | 1.4423 | 0.73945 | 0.54679 |  |  |  | 270 | 4.7124 | -0.9 | 0.81
|  |  |  | 158862 | 1.4406 | 0.73779 | 0.54434 |  |  |  | 271 | 4.7298 | -0.89985 | 0.80973
|  |  |  | 158864 | 1.4406 | 0.73779 | 0.54434 |  |  |  | 272 | 4.7473 | -0.89939 | 0.8089
|  |  |  | 158865 | 1.4388 | 0.73596 | 0.54164 |  |  |  | 273 | 4.7647 | -0.89863 | 0.80754
|  |  |  | 158867 | 1.4388 | 0.73596 | 0.54164 |  |  |  | 274 | 4.7822 | -0.89756 | 0.80562
|  |  |  | 158869 | 1.4365 | 0.73363 | 0.53821 |  |  |  | 275 | 4.7997 | -0.89619 | 0.80316
|  |  |  | 158871 | 1.4367 | 0.73386 | 0.53855 |  |  |  | 276 | 4.8171 | -0.89452 | 0.80017
|  |  |  | 158872 | 1.4367 | 0.73386 | 0.53855 |  |  |  | 277 | 4.8346 | -0.89255 | 0.79664
|  |  |  | 158874 | 1.4347 | 0.73183 | 0.53558 |  |  |  | 278 | 4.852 | -0.89027 | 0.79258
|  |  |  | 158876 | 1.4347 | 0.73183 | 0.53558 |  |  |  | 279 | 4.8695 | -0.88769 | 0.78799
|  |  |  | 158877 | 1.4354 | 0.73254 | 0.53662 |  |  |  | 280 | 4.8869 | -0.88481 | 0.78288
|  |  |  | 158879 | 1.4354 | 0.73254 | 0.53662 |  |  |  | 281 | 4.9044 | -0.88163 | 0.77727
|  |  |  | 158881 | 1.4338 | 0.73091 | 0.53424 |  |  |  | 282 | 4.9218 | -0.87815 | 0.77114
|  |  |  | 158882 | 1.4338 | 0.73091 | 0.53424 |  |  |  | 283 | 4.9393 | -0.87437 | 0.76452
|  |  |  | 158884 | 1.4319 | 0.72904 | 0.53149 |  |  |  | 284 | 4.9567 | -0.8703 | 0.75741
|  |  |  | 158886 | 1.4319 | 0.72904 | 0.53149 |  |  |  | 285 | 4.9742 | -0.86593 | 0.74983
|  |  |  | 158888 | 1.4349 | 0.73204 | 0.53588 |  |  |  | 286 | 4.9916 | -0.86126 | 0.74177
|  |  |  | 158889 | 1.4349 | 0.73204 | 0.53588 |  |  |  | 287 | 5.0091 | -0.8563 | 0.73326
|  |  |  | 158891 | 1.4306 | 0.72773 | 0.52959 |  |  |  | 288 | 5.0265 | -0.85106 | 0.7243
|  |  |  | 158893 | 1.4213 | 0.71848 | 0.51621 |  |  |  | 289 | 5.044 | -0.84552 | 0.7149
|  |  |  | 158894 | 1.4213 | 0.71848 | 0.51621 |  |  |  | 290 | 5.0615 | -0.83969 | 0.70508
|  |  |  | 158896 | 1.4202 | 0.71737 | 0.51463 |  |  |  | 291 | 5.0789 | -0.83358 | 0.69486
|  |  |  | 158898 | 1.4202 | 0.71737 | 0.51463 |  |  |  | 292 | 5.0964 | -0.82718 | 0.68423
|  |  |  | 158899 | 1.4192 | 0.71639 | 0.51321 |  |  |  | 293 | 5.1138 | -0.8205 | 0.67323
|  |  |  | 158901 | 1.4192 | 0.71639 | 0.51321 |  |  |  | 294 | 5.1313 | -0.81355 | 0.66186
|  |  |  | 158903 | 1.4155 | 0.71265 | 0.50787 |  |  |  | 295 | 5.1487 | -0.80631 | 0.65013
|  |  |  | 158905 | 1.4155 | 0.71265 | 0.50787 |  |  |  | 296 | 5.1662 | -0.79879 | 0.63807
|  |  |  | 158906 | 1.4109 | 0.70807 | 0.50136 |  |  |  | 297 | 5.1836 | -0.79101 | 0.62569
|  |  |  | 158908 | 1.4109 | 0.70807 | 0.50136 |  |  |  | 298 | 5.2011 | -0.78295 | 0.61301
|  |  |  | 158910 | 1.4113 | 0.70843 | 0.50187 |  |  |  | 299 | 5.2185 | -0.77462 | 0.60004
|  |  |  | 158911 | 1.4121 | 0.70921 | 0.50297 |  |  |  | 300 | 5.236 | -0.76603 | 0.58679
|  |  |  | 158913 | 1.4121 | 0.7092 | 0.50297 |  |  |  | 301 | 5.2534 | -0.75717 | 0.5733
|  |  |  | 158915 | 1.403 | 0.70011 | 0.49015 |  |  |  | 302 | 5.2709 | -0.74805 | 0.55958
|  |  |  | 158916 | 1.403 | 0.70011 | 0.49015 |  |  |  | 303 | 5.2883 | -0.73867 | 0.54563
|  |  |  | 158918 | 1.3942 | 0.6913 | 0.4779 |  |  |  | 304 | 5.3058 | -0.72904 | 0.5315
|  |  |  | 158920 | 1.3942 | 0.6913 | 0.4779 |  |  |  | 305 | 5.3233 | -0.71915 | 0.51718
|  |  |  | 158921 | 1.3897 | 0.68683 | 0.47173 |  |  |  | 306 | 5.3407 | -0.70902 | 0.50271
|  |  |  | 158923 | 1.3897 | 0.68683 | 0.47173 |  |  |  | 307 | 5.3582 | -0.69864 | 0.48809
|  |  |  | 158925 | 1.3921 | 0.68921 | 0.47502 |  |  |  | 308 | 5.3756 | -0.68801 | 0.47336
|  |  |  | 158927 | 1.3921 | 0.68921 | 0.47501 |  |  |  | 309 | 5.3931 | -0.67715 | 0.45853
|  |  |  | 158928 | 1.3857 | 0.68282 | 0.46624 |  |  |  | 310 | 5.4105 | -0.66604 | 0.44362
|  |  |  | 158930 | 1.3819 | 0.67902 | 0.46106 |  |  |  | 311 | 5.428 | -0.65471 | 0.42864
|  |  |  | 158932 | 1.3819 | 0.67902 | 0.46107 |  |  |  | 312 | 5.4454 | -0.64314 | 0.41364
|  |  |  | 158933 | 1.3819 | 0.67908 | 0.46115 |  |  |  | 313 | 5.4629 | -0.63135 | 0.39861
|  |  |  | 158935 | 1.3819 | 0.67908 | 0.46115 |  |  |  | 314 | 5.4803 | -0.61934 | 0.38358
|  |  |  | 158937 | 1.373 | 0.6702 | 0.44917 |  |  |  | 315 | 5.4978 | -0.60711 | 0.36858
|  |  |  | 158938 | 1.373 | 0.6702 | 0.44917 |  |  |  | 316 | 5.5152 | -0.59466 | 0.35362
|  |  |  | 158940 | 1.3698 | 0.66693 | 0.4448 |  |  |  | 317 | 5.5327 | -0.582 | 0.33872
|  |  |  | 158942 | 1.3698 | 0.66693 | 0.4448 |  |  |  | 318 | 5.5501 | -0.56913 | 0.32391
|  |  |  | 158944 | 1.3669 | 0.66401 | 0.44091 |  |  |  | 319 | 5.5676 | -0.55606 | 0.3092
|  |  |  | 158945 | 1.3669 | 0.66401 | 0.44091 |  |  |  | 320 | 5.5851 | -0.54279 | 0.29462
|  |  |  | 158947 | 1.3582 | 0.65539 | 0.42953 |  |  |  | 321 | 5.6025 | -0.52932 | 0.28018
|  |  |  | 158949 | 1.3587 | 0.65589 | 0.4302 |  |  |  | 322 | 5.62 | -0.51566 | 0.26591
|  |  |  | 158950 | 1.3587 | 0.65589 | 0.4302 |  |  |  | 323 | 5.6374 | -0.50182 | 0.25182
|  |  |  | 158952 | 1.3546 | 0.65172 | 0.42473 |  |  |  | 324 | 5.6549 | -0.48779 | 0.23793
|  |  |  | 158954 | 1.3546 | 0.65172 | 0.42473 |  |  |  | 325 | 5.6723 | -0.47358 | 0.22427
|  |  |  | 158955 | 1.3513 | 0.64848 | 0.42053 |  |  |  | 326 | 5.6898 | -0.45919 | 0.21086
|  |  |  | 158957 | 1.3513 | 0.64848 | 0.42053 |  |  |  | 327 | 5.7072 | -0.44464 | 0.1977
|  |  |  | 158959 | 1.3454 | 0.64258 | 0.41291 |  |  |  | 328 | 5.7247 | -0.42992 | 0.18483
|  |  |  | 158961 | 1.3454 | 0.64258 | 0.41291 |  |  |  | 329 | 5.7421 | -0.41504 | 0.17226
|  |  |  | 158962 | 1.3374 | 0.63456 | 0.40267 |  |  |  | 330 | 5.7596 | -0.4 | 0.16
|  |  |  | 158964 | 1.3374 | 0.63456 | 0.40266 |  |  |  | 331 | 5.777 | -0.38481 | 0.14808
|  |  |  | 158966 | 1.3379 | 0.63504 | 0.40328 |  |  |  | 332 | 5.7945 | -0.36947 | 0.13651
|  |  |  | 158967 | 1.3379 | 0.63504 | 0.40328 |  |  |  | 333 | 5.8119 | -0.35399 | 0.12531
|  |  |  | 158969 | 1.3296 | 0.62672 | 0.39277 |  |  |  | 334 | 5.8294 | -0.33837 | 0.1145
|  |  |  | 158971 | 1.3241 | 0.62127 | 0.38597 |  |  |  | 335 | 5.8469 | -0.32262 | 0.10408
|  |  |  | 158972 | 1.3241 | 0.62127 | 0.38597 |  |  |  | 336 | 5.8643 | -0.30674 | 0.094087
|  |  |  | 158974 | 1.325 | 0.62211 | 0.38703 |  |  |  | 337 | 5.8818 | -0.29073 | 0.084525
|  |  |  | 158976 | 1.325 | 0.62211 | 0.38703 |  |  |  | 338 | 5.8992 | -0.27461 | 0.075409
|  |  |  | 158978 | 1.3162 | 0.6134 | 0.37625 |  |  |  | 339 | 5.9167 | -0.25837 | 0.066754
|  |  |  | 158979 | 1.3162 | 0.6134 | 0.37626 |  |  |  | 340 | 5.9341 | -0.24202 | 0.058574
|  |  |  | 158981 | 1.3075 | 0.60461 | 0.36555 |  |  |  | 341 | 5.9516 | -0.22557 | 0.050881
|  |  |  | 158983 | 1.3075 | 0.60461 | 0.36555 |  |  |  | 342 | 5.969 | -0.20902 | 0.043688
|  |  |  | 158984 | 1.303 | 0.60017 | 0.3602 |  |  |  | 343 | 5.9865 | -0.19237 | 0.037007
|  |  |  | 158986 | 1.303 | 0.60017 | 0.3602 |  |  |  | 344 | 6.0039 | -0.17564 | 0.030848
|  |  |  | 158988 | 1.3051 | 0.60229 | 0.36276 |  |  |  | 345 | 6.0214 | -0.15882 | 0.025223
|  |  |  | 158989 | 1.3002 | 0.5974 | 0.35688 |  |  |  | 346 | 6.0388 | -0.14192 | 0.020142
|  |  |  | 158991 | 1.3002 | 0.5974 | 0.35688 |  |  |  | 347 | 6.0563 | -0.12495 | 0.015613
|  |  |  | 158993 | 1.2893 | 0.58643 | 0.3439 |  |  |  | 348 | 6.0737 | -0.10791 | 0.011645
|  |  |  | 158994 | 1.2893 | 0.58643 | 0.3439 |  |  |  | 349 | 6.0912 | -0.090809 | 0.0082463
|  |  |  | 158996 | 1.282 | 0.57911 | 0.33537 |  |  |  | 350 | 6.1087 | -0.073648 | 0.0054241
|  |  |  | 158998 | 1.282 | 0.57911 | 0.33537 |  |  |  | 351 | 6.1261 | -0.056434 | 0.0031848
|  |  |  | 159000 | 1.2786 | 0.57573 | 0.33147 |  |  |  | 352 | 6.1436 | -0.039173 | 0.0015345
|  |  |  | 159001 | 1.2786 | 0.57573 | 0.33147 |  |  |  | 353 | 6.161 | -0.021869 | 0.00047827
|  |  |  | 159003 | 1.2722 | 0.5694 | 0.32422 |  |  |  | 354 | 6.1785 | -0.0045285 | 2.0507e-05
|  |  |  | 159005 | 1.2722 | 0.5694 | 0.32422 |  |  |  | 355 | 6.1959 | 0.012844 | 0.00016497
|  |  |  | 159006 | 1.2595 | 0.55664 | 0.30985 |  |  |  | 356 | 6.2134 | 0.030244 | 0.00091467
|  |  |  | 159008 | 1.2564 | 0.55351 | 0.30637 |  |  |  | 357 | 6.2308 | 0.047664 | 0.0022719
|  |  |  | 159010 | 1.2564 | 0.55351 | 0.30638 |  |  |  | 358 | 6.2483 | 0.065101 | 0.0042381
|  |  |  | 159011 | 1.2552 | 0.55238 | 0.30512 |  |  |  | 359 | 6.2657 | 0.082548 | 0.0068141
|  |  |  | 159013 | 1.2552 | 0.55238 | 0.30512 |  |  |  | 360 | 6.2832 | 0.1 | 0.01
|  |  |  | 159015 | 1.2461 | 0.54329 | 0.29517
|  |  |  | 159017 | 1.2461 | 0.54329 | 0.29517 | [6 empty] | 0.51
|  |  |  | 159018 | 1.2407 | 0.53788 | 0.28931 | [6 empty] | 0.71414
|  |  |  | 159020 | 1.2407 | 0.53788 | 0.28931
|  |  |  | 159022 | 1.2354 | 0.53254 | 0.2836
|  |  |  | 159023 | 1.2354 | 0.53254 | 0.2836
|  |  |  | 159025 | 1.2269 | 0.52409 | 0.27467
|  |  |  | 159027 | 1.2197 | 0.51682 | 0.2671
|  |  |  | 159028 | 1.2197 | 0.51682 | 0.2671
|  |  |  | 159030 | 1.2118 | 0.50896 | 0.25904
|  |  |  | 159032 | 1.2118 | 0.50896 | 0.25904
|  |  |  | 159034 | 1.2049 | 0.50206 | 0.25206
|  |  |  | 159035 | 1.2049 | 0.50206 | 0.25206
|  |  |  | 159037 | 1.1989 | 0.49609 | 0.2461
|  |  |  | 159039 | 1.1989 | 0.49609 | 0.2461
|  |  |  | 159040 | 1.1932 | 0.49031 | 0.24041
|  |  |  | 159042 | 1.1932 | 0.49031 | 0.24041
|  |  |  | 159044 | 1.1859 | 0.48309 | 0.23338
|  |  |  | 159045 | 1.1859 | 0.48309 | 0.23338
|  |  |  | 159047 | 1.1785 | 0.47567 | 0.22626
|  |  |  | 159049 | 1.1714 | 0.46859 | 0.21958
|  |  |  | 159051 | 1.1714 | 0.46859 | 0.21958
|  |  |  | 159052 | 1.1701 | 0.46723 | 0.21831
|  |  |  | 159054 | 1.1701 | 0.46723 | 0.21831
|  |  |  | 159056 | 1.1608 | 0.45799 | 0.20976
|  |  |  | 159057 | 1.1608 | 0.45799 | 0.20976
|  |  |  | 159059 | 1.1514 | 0.44852 | 0.20117
|  |  |  | 159061 | 1.1514 | 0.44852 | 0.20117
|  |  |  | 159062 | 1.1459 | 0.44303 | 0.19627
|  |  |  | 159064 | 1.1459 | 0.44303 | 0.19628
|  |  |  | 159066 | 1.142 | 0.43916 | 0.19286
|  |  |  | 159068 | 1.1329 | 0.43006 | 0.18496
|  |  |  | 159069 | 1.1329 | 0.43006 | 0.18496
|  |  |  | 159071 | 1.122 | 0.41912 | 0.17566
|  |  |  | 159073 | 1.122 | 0.41912 | 0.17566
|  |  |  | 159074 | 1.116 | 0.41318 | 0.17072
|  |  |  | 159076 | 1.116 | 0.41318 | 0.17072
|  |  |  | 159078 | 1.112 | 0.40919 | 0.16744
|  |  |  | 159079 | 1.112 | 0.40919 | 0.16744
|  |  |  | 159081 | 1.1053 | 0.40245 | 0.16197
|  |  |  | 159083 | 1.1053 | 0.40245 | 0.16197
|  |  |  | 159084 | 1.0945 | 0.39165 | 0.15339
|  |  |  | 159086 | 1.088 | 0.3851 | 0.14831
|  |  |  | 159088 | 1.088 | 0.38511 | 0.14831
|  |  |  | 159090 | 1.0817 | 0.37889 | 0.14356
|  |  |  | 159091 | 1.0817 | 0.37889 | 0.14356
|  |  |  | 159093 | 1.0768 | 0.37397 | 0.13985
|  |  |  | 159095 | 1.0768 | 0.37397 | 0.13985
|  |  |  | 159096 | 1.0667 | 0.36383 | 0.13237
|  |  |  | 159098 | 1.0667 | 0.36383 | 0.13237
|  |  |  | 159100 | 1.0573 | 0.3544 | 0.1256
|  |  |  | 159101 | 1.0573 | 0.3544 | 0.1256
|  |  |  | 159103 | 1.0504 | 0.34751 | 0.12077
|  |  |  | 159105 | 1.0399 | 0.33706 | 0.11361
|  |  |  | 159107 | 1.0399 | 0.33706 | 0.11361
|  |  |  | 159108 | 1.0289 | 0.32603 | 0.1063
|  |  |  | 159110 | 1.0289 | 0.32603 | 0.1063
|  |  |  | 159112 | 1.0208 | 0.31795 | 0.10109
|  |  |  | 159113 | 1.0208 | 0.31795 | 0.10109
|  |  |  | 159115 | 1.0121 | 0.30924 | 0.095632
|  |  |  | 159117 | 1.0121 | 0.30924 | 0.095631
|  |  |  | 159118 | 1.006 | 0.30313 | 0.091887
|  |  |  | 159120 | 1.006 | 0.30313 | 0.091887
|  |  |  | 159122 | 0.99955 | 0.2967 | 0.088031
|  |  |  | 159123 | 0.99955 | 0.2967 | 0.08803
|  |  |  | 159125 | 0.98741 | 0.28457 | 0.080977
|  |  |  | 159127 | 0.98352 | 0.28068 | 0.078778
|  |  |  | 159129 | 0.98352 | 0.28068 | 0.078779
|  |  |  | 159130 | 0.97647 | 0.27363 | 0.074871
|  |  |  | 159132 | 0.97647 | 0.27363 | 0.074871
|  |  |  | 159134 | 0.96035 | 0.2575 | 0.066306
|  |  |  | 159135 | 0.96035 | 0.2575 | 0.066307
|  |  |  | 159137 | 0.94478 | 0.24193 | 0.058528
|  |  |  | 159139 | 0.94478 | 0.24193 | 0.058529
|  |  |  | 159140 | 0.94066 | 0.23781 | 0.056553
|  |  |  | 159142 | 0.94066 | 0.23781 | 0.056554
|  |  |  | 159144 | 0.93196 | 0.22911 | 0.052491
|  |  |  | 159146 | 0.92297 | 0.22013 | 0.048455
|  |  |  | 159147 | 0.92297 | 0.22013 | 0.048455
|  |  |  | 159149 | 0.91291 | 0.21006 | 0.044126
|  |  |  | 159151 | 0.91291 | 0.21006 | 0.044126
|  |  |  | 159152 | 0.90488 | 0.20203 | 0.040815
|  |  |  | 159154 | 0.90488 | 0.20203 | 0.040815
|  |  |  | 159156 | 0.89603 | 0.19318 | 0.037319
|  |  |  | 159157 | 0.89603 | 0.19318 | 0.037319
|  |  |  | 159159 | 0.88406 | 0.18121 | 0.032836
|  |  |  | 159161 | 0.88406 | 0.18121 | 0.032836
|  |  |  | 159163 | 0.87562 | 0.17277 | 0.029848
|  |  |  | 159164 | 0.86484 | 0.16199 | 0.026241
|  |  |  | 159166 | 0.86484 | 0.16199 | 0.026241
|  |  |  | 159168 | 0.85479 | 0.15194 | 0.023085
|  |  |  | 159169 | 0.85479 | 0.15194 | 0.023085
|  |  |  | 159171 | 0.84945 | 0.1466 | 0.021491
|  |  |  | 159173 | 0.84945 | 0.1466 | 0.021491
|  |  |  | 159174 | 0.83879 | 0.13595 | 0.018481
|  |  |  | 159176 | 0.83879 | 0.13595 | 0.018481
|  |  |  | 159178 | 0.82715 | 0.1243 | 0.015451
|  |  |  | 159180 | 0.82715 | 0.1243 | 0.015451
|  |  |  | 159181 | 0.81805 | 0.1152 | 0.01327
|  |  |  | 159183 | 0.8069 | 0.10405 | 0.010827
|  |  |  | 159185 | 0.8069 | 0.10405 | 0.010827
|  |  |  | 159186 | 0.79816 | 0.095309 | 0.0090838
|  |  |  | 159188 | 0.79816 | 0.095309 | 0.0090838
|  |  |  | 159190 | 0.78577 | 0.082916 | 0.0068751
|  |  |  | 159191 | 0.78577 | 0.082916 | 0.0068751
|  |  |  | 159193 | 0.77762 | 0.074773 | 0.005591
|  |  |  | 159195 | 0.77762 | 0.074773 | 0.005591
|  |  |  | 159197 | 0.76931 | 0.066464 | 0.0044175
|  |  |  | 159198 | 0.76931 | 0.066464 | 0.0044175
|  |  |  | 159200 | 0.76159 | 0.058744 | 0.0034509
|  |  |  | 159202 | 0.7514 | 0.048552 | 0.0023573
|  |  |  | 159203 | 0.7514 | 0.048552 | 0.0023573
|  |  |  | 159205 | 0.73789 | 0.035043 | 0.001228
|  |  |  | 159207 | 0.73789 | 0.035044 | 0.0012281
|  |  |  | 159208 | 0.7288 | 0.025947 | 0.00067325
|  |  |  | 159210 | 0.7288 | 0.025947 | 0.00067325
|  |  |  | 159212 | 0.72314 | 0.020294 | 0.00041185
|  |  |  | 159214 | 0.72314 | 0.020295 | 0.00041189
|  |  |  | 159215 | 0.71345 | 0.010599 | 0.00011234
|  |  |  | 159217 | 0.71345 | 0.010599 | 0.00011234
|  |  |  | 159219 | 0.70151 | -0.00134 | 1.7956e-06
|  |  |  | 159220 | 0.70151 | -0.00134 | 1.7956e-06
|  |  |  | 159222 | 0.69309 | -0.00976 | 9.5258e-05
|  |  |  | 159224 | 0.68762 | -0.01523 | 0.00023195
|  |  |  | 159225 | 0.68762 | -0.01523 | 0.00023195
|  |  |  | 159227 | 0.67733 | -0.025516 | 0.00065107
|  |  |  | 159229 | 0.67733 | -0.025516 | 0.00065107
|  |  |  | 159231 | 0.66551 | -0.037335 | 0.0013939
|  |  |  | 159232 | 0.66551 | -0.037335 | 0.0013939
|  |  |  | 159234 | 0.65763 | -0.045219 | 0.0020448
|  |  |  | 159236 | 0.65763 | -0.04522 | 0.0020448
|  |  |  | 159237 | 0.64633 | -0.056523 | 0.0031948
|  |  |  | 159239 | 0.64633 | -0.056523 | 0.0031948
|  |  |  | 159241 | 0.63924 | -0.063604 | 0.0040455
|  |  |  | 159242 | 0.63061 | -0.072235 | 0.0052179
|  |  |  | 159244 | 0.63061 | -0.072235 | 0.0052179
|  |  |  | 159246 | 0.62086 | -0.08199 | 0.0067224
|  |  |  | 159248 | 0.62086 | -0.081989 | 0.0067222
|  |  |  | 159249 | 0.61504 | -0.087811 | 0.0077108
|  |  |  | 159251 | 0.61504 | -0.08781 | 0.0077106
|  |  |  | 159253 | 0.60243 | -0.10042 | 0.010084
|  |  |  | 159254 | 0.60243 | -0.10042 | 0.010084
|  |  |  | 159256 | 0.58635 | -0.1165 | 0.013572
|  |  |  | 159258 | 0.58635 | -0.1165 | 0.013572
|  |  |  | 159259 | 0.582 | -0.12085 | 0.014605
|  |  |  | 159261 | 0.57545 | -0.1274 | 0.01623
|  |  |  | 159263 | 0.57545 | -0.1274 | 0.01623
|  |  |  | 159265 | 0.56297 | -0.13988 | 0.019566
|  |  |  | 159266 | 0.56297 | -0.13988 | 0.019566
|  |  |  | 159268 | 0.55122 | -0.15162 | 0.02299
|  |  |  | 159270 | 0.55122 | -0.15162 | 0.02299
|  |  |  | 159271 | 0.54823 | -0.15462 | 0.023907
|  |  |  | 159273 | 0.54823 | -0.15462 | 0.023907
|  |  |  | 159275 | 0.5359 | -0.16694 | 0.027871
|  |  |  | 159276 | 0.5359 | -0.16694 | 0.027871
|  |  |  | 159278 | 0.52496 | -0.17789 | 0.031643
|  |  |  | 159280 | 0.52113 | -0.18172 | 0.033021
|  |  |  | 159282 | 0.52113 | -0.18172 | 0.033021
|  |  |  | 159283 | 0.51208 | -0.19077 | 0.036392
|  |  |  | 159285 | 0.51208 | -0.19077 | 0.036392
|  |  |  | 159287 | 0.5019 | -0.20095 | 0.040381
|  |  |  | 159288 | 0.5019 | -0.20095 | 0.040381
|  |  |  | 159290 | 0.49686 | -0.20599 | 0.042431
|  |  |  | 159292 | 0.49686 | -0.20599 | 0.042431
|  |  |  | 159293 | 0.48553 | -0.21732 | 0.047229
|  |  |  | 159295 | 0.48553 | -0.21732 | 0.047229
|  |  |  | 159297 | 0.47064 | -0.23221 | 0.053921
|  |  |  | 159299 | 0.46603 | -0.23682 | 0.056082
|  |  |  | 159300 | 0.46603 | -0.23682 | 0.056082
|  |  |  | 159302 | 0.46047 | -0.24238 | 0.058747
|  |  |  | 159304 | 0.46047 | -0.24238 | 0.058747
|  |  |  | 159305 | 0.45006 | -0.25279 | 0.063903
|  |  |  | 159307 | 0.45006 | -0.25279 | 0.063903
|  |  |  | 159309 | 0.43619 | -0.26666 | 0.071105
|  |  |  | 159310 | 0.43619 | -0.26666 | 0.071105
|  |  |  | 159312 | 0.42631 | -0.27654 | 0.076476
|  |  |  | 159314 | 0.42631 | -0.27654 | 0.076476
|  |  |  | 159315 | 0.42244 | -0.28041 | 0.078629
|  |  |  | 159317 | 0.42244 | -0.28041 | 0.078629
|  |  |  | 159319 | 0.41974 | -0.28311 | 0.080149
|  |  |  | 159321 | 0.40995 | -0.2929 | 0.085792
|  |  |  | 159322 | 0.40995 | -0.2929 | 0.085792
|  |  |  | 159324 | 0.39868 | -0.30417 | 0.092521
|  |  |  | 159326 | 0.39868 | -0.30417 | 0.092521
|  |  |  | 159327 | 0.39128 | -0.31157 | 0.097078
|  |  |  | 159329 | 0.39128 | -0.31157 | 0.097077
|  |  |  | 159331 | 0.38413 | -0.31872 | 0.10158
|  |  |  | 159332 | 0.38413 | -0.31872 | 0.10158
|  |  |  | 159334 | 0.37382 | -0.32903 | 0.10826
|  |  |  | 159336 | 0.37382 | -0.32903 | 0.10826
|  |  |  | 159338 | 0.36245 | -0.3404 | 0.11587
|  |  |  | 159339 | 0.35653 | -0.34632 | 0.11994
|  |  |  | 159341 | 0.35653 | -0.34632 | 0.11994
|  |  |  | 159343 | 0.34954 | -0.35331 | 0.12483
|  |  |  | 159344 | 0.34954 | -0.35331 | 0.12483
|  |  |  | 159346 | 0.33841 | -0.36444 | 0.13282
|  |  |  | 159348 | 0.33841 | -0.36444 | 0.13282
|  |  |  | 159349 | 0.32784 | -0.37501 | 0.14063
|  |  |  | 159351 | 0.32784 | -0.37501 | 0.14063
|  |  |  | 159353 | 0.32263 | -0.38022 | 0.14457
|  |  |  | 159354 | 0.32263 | -0.38022 | 0.14457
|  |  |  | 159356 | 0.32072 | -0.38213 | 0.14602
|  |  |  | 159358 | 0.31623 | -0.38662 | 0.14948
|  |  |  | 159360 | 0.31623 | -0.38662 | 0.14948
|  |  |  | 159361 | 0.30596 | -0.39689 | 0.15752
|  |  |  | 159363 | 0.30596 | -0.39689 | 0.15752
|  |  |  | 159365 | 0.29575 | -0.4071 | 0.16573
|  |  |  | 159366 | 0.29575 | -0.4071 | 0.16573
|  |  |  | 159368 | 0.29129 | -0.41155 | 0.16938
|  |  |  | 159370 | 0.29129 | -0.41155 | 0.16938
|  |  |  | 159371 | 0.28382 | -0.41903 | 0.17558
|  |  |  | 159373 | 0.28382 | -0.41903 | 0.17558
|  |  |  | 159375 | 0.2734 | -0.42945 | 0.18443
|  |  |  | 159377 | 0.2734 | -0.42945 | 0.18443
|  |  |  | 159378 | 0.26473 | -0.43812 | 0.19195
|  |  |  | 159380 | 0.25939 | -0.44346 | 0.19665
|  |  |  | 159382 | 0.25939 | -0.44346 | 0.19665
|  |  |  | 159383 | 0.25173 | -0.45111 | 0.2035
|  |  |  | 159385 | 0.25173 | -0.45111 | 0.2035
|  |  |  | 159387 | 0.24002 | -0.46283 | 0.21421
|  |  |  | 159388 | 0.24002 | -0.46283 | 0.21421
|  |  |  | 159390 | 0.23341 | -0.46944 | 0.22037
|  |  |  | 159392 | 0.23341 | -0.46944 | 0.22037
|  |  |  | 159393 | 0.23118 | -0.47167 | 0.22247
|  |  |  | 159395 | 0.23118 | -0.47167 | 0.22247
|  |  |  | 159397 | 0.22929 | -0.47355 | 0.22425
|  |  |  | 159399 | 0.22158 | -0.48127 | 0.23162
|  |  |  | 159400 | 0.22158 | -0.48127 | 0.23162
|  |  |  | 159402 | 0.21144 | -0.49141 | 0.24149
|  |  |  | 159404 | 0.21144 | -0.49141 | 0.24149
|  |  |  | 159405 | 0.2029 | -0.49995 | 0.24995
|  |  |  | 159407 | 0.2029 | -0.49995 | 0.24995
|  |  |  | 159409 | 0.20233 | -0.50052 | 0.25052
|  |  |  | 159410 | 0.20233 | -0.50052 | 0.25052
|  |  |  | 159412 | 0.1961 | -0.50675 | 0.25679
|  |  |  | 159414 | 0.1961 | -0.50675 | 0.25679
|  |  |  | 159416 | 0.18472 | -0.51812 | 0.26845
|  |  |  | 159417 | 0.17997 | -0.52288 | 0.2734
|  |  |  | 159419 | 0.17997 | -0.52288 | 0.2734
|  |  |  | 159421 | 0.174 | -0.52885 | 0.27968
|  |  |  | 159422 | 0.174 | -0.52885 | 0.27968
|  |  |  | 159424 | 0.16748 | -0.53537 | 0.28662
|  |  |  | 159426 | 0.16748 | -0.53537 | 0.28662
|  |  |  | 159427 | 0.1658 | -0.53705 | 0.28842
|  |  |  | 159429 | 0.1658 | -0.53705 | 0.28842
|  |  |  | 159431 | 0.15889 | -0.54396 | 0.29589
|  |  |  | 159433 | 0.15889 | -0.54396 | 0.29589
|  |  |  | 159434 | 0.14813 | -0.55472 | 0.30771
|  |  |  | 159436 | 0.14813 | -0.55472 | 0.30771
|  |  |  | 159438 | 0.14695 | -0.5559 | 0.30902
|  |  |  | 159439 | 0.14416 | -0.55868 | 0.31213
|  |  |  | 159441 | 0.14416 | -0.55868 | 0.31213
|  |  |  | 159443 | 0.13658 | -0.56627 | 0.32066
|  |  |  | 159444 | 0.13658 | -0.56627 | 0.32066
|  |  |  | 159446 | 0.12903 | -0.57382 | 0.32927
|  |  |  | 159448 | 0.12903 | -0.57382 | 0.32927
|  |  |  | 159450 | 0.12957 | -0.57327 | 0.32864
|  |  |  | 159451 | 0.12957 | -0.57327 | 0.32864
|  |  |  | 159453 | 0.12455 | -0.5783 | 0.33443
|  |  |  | 159455 | 0.12455 | -0.5783 | 0.33443
|  |  |  | 159456 | 0.11384 | -0.58901 | 0.34693
|  |  |  | 159458 | 0.10839 | -0.59446 | 0.35339
|  |  |  | 159460 | 0.10839 | -0.59446 | 0.35339
|  |  |  | 159461 | 0.10332 | -0.59953 | 0.35944
|  |  |  | 159463 | 0.10332 | -0.59953 | 0.35944
|  |  |  | 159465 | 0.097282 | -0.60557 | 0.36671
|  |  |  | 159467 | 0.097282 | -0.60557 | 0.36671
|  |  |  | 159468 | 0.09444 | -0.60841 | 0.37016
|  |  |  | 159470 | 0.094439 | -0.60841 | 0.37016
|  |  |  | 159472 | 0.088978 | -0.61387 | 0.37684
|  |  |  | 159473 | 0.088978 | -0.61387 | 0.37684
|  |  |  | 159475 | 0.086523 | -0.61633 | 0.37986
|  |  |  | 159477 | 0.08189 | -0.62096 | 0.38559
|  |  |  | 159478 | 0.08189 | -0.62096 | 0.38559
|  |  |  | 159480 | 0.073996 | -0.62885 | 0.39546
|  |  |  | 159482 | 0.073996 | -0.62885 | 0.39546
|  |  |  | 159484 | 0.070697 | -0.63215 | 0.39962
|  |  |  | 159485 | 0.070697 | -0.63215 | 0.39962
|  |  |  | 159487 | 0.069737 | -0.63311 | 0.40083
|  |  |  | 159489 | 0.069737 | -0.63311 | 0.40083
|  |  |  | 159490 | 0.065035 | -0.63781 | 0.40681
|  |  |  | 159492 | 0.065036 | -0.63781 | 0.40681
|  |  |  | 159494 | 0.057659 | -0.64519 | 0.41627
|  |  |  | 159495 | 0.055008 | -0.64784 | 0.4197
|  |  |  | 159497 | 0.055007 | -0.64784 | 0.4197
|  |  |  | 159499 | 0.0545 | -0.64835 | 0.42036
|  |  |  | 159500 | 0.0545 | -0.64835 | 0.42036
|  |  |  | 159502 | 0.04936 | -0.65349 | 0.42705
|  |  |  | 159504 | 0.04936 | -0.65349 | 0.42705
|  |  |  | 159506 | 0.043069 | -0.65978 | 0.43531
|  |  |  | 159507 | 0.043069 | -0.65978 | 0.43531
|  |  |  | 159509 | 0.038792 | -0.66406 | 0.44097
|  |  |  | 159511 | 0.038792 | -0.66406 | 0.44097
|  |  |  | 159512 | 0.035554 | -0.66729 | 0.44528
|  |  |  | 159514 | 0.034487 | -0.66836 | 0.44671
|  |  |  | 159516 | 0.034487 | -0.66836 | 0.44671
|  |  |  | 159517 | 0.029573 | -0.67328 | 0.4533
|  |  |  | 159519 | 0.029573 | -0.67328 | 0.4533
|  |  |  | 159521 | 0.02674 | -0.67611 | 0.45712
|  |  |  | 159523 | 0.026741 | -0.67611 | 0.45712
|  |  |  | 159524 | 0.022111 | -0.68074 | 0.4634
|  |  |  | 159526 | 0.022111 | -0.68074 | 0.4634
|  |  |  | 159528 | 0.018798 | -0.68405 | 0.46793
|  |  |  | 159529 | 0.018798 | -0.68405 | 0.46793
|  |  |  | 159531 | 0.015023 | -0.68783 | 0.4731
|  |  |  | 159533 | 0.015023 | -0.68783 | 0.4731
|  |  |  | 159534 | 0.009531 | -0.69332 | 0.48069
|  |  |  | 159536 | 0.00864 | -0.69421 | 0.48193
|  |  |  | 159538 | 0.00864 | -0.69421 | 0.48193
|  |  |  | 159540 | 0.006979 | -0.69587 | 0.48424
|  |  |  | 159541 | 0.006979 | -0.69587 | 0.48424
|  |  |  | 159543 | 0.002446 | -0.7004 | 0.49056
|  |  |  | 159545 | 0.002446 | -0.7004 | 0.49056
|  |  |  | 159546 | 0.000292 | -0.70256 | 0.49359
|  |  |  | 159548 | 0.000292 | -0.70256 | 0.49359
|  |  |  | 159550 | -0.00435 | -0.7072 | 0.50013
|  |  |  | 159551 | -0.00435 | -0.7072 | 0.50013
|  |  |  | 159553 | -0.007729 | -0.71058 | 0.50492
|  |  |  | 159555 | -0.009693 | -0.71254 | 0.50772
|  |  |  | 159556 | -0.009693 | -0.71254 | 0.50772
|  |  |  | 159558 | -0.012316 | -0.71516 | 0.51146
|  |  |  | 159560 | -0.012316 | -0.71516 | 0.51146
|  |  |  | 159562 | -0.014125 | -0.71697 | 0.51405
|  |  |  | 159563 | -0.014125 | -0.71697 | 0.51405
|  |  |  | 159565 | -0.017448 | -0.7203 | 0.51883
|  |  |  | 159567 | -0.017448 | -0.7203 | 0.51883
|  |  |  | 159568 | -0.01396 | -0.71681 | 0.51382
|  |  |  | 159570 | -0.01396 | -0.71681 | 0.51382
|  |  |  | 159572 | -0.014599 | -0.71745 | 0.51473
|  |  |  | 159573 | -0.021942 | -0.72479 | 0.52532
|  |  |  | 159575 | -0.021942 | -0.72479 | 0.52532
|  |  |  | 159577 | -0.028143 | -0.73099 | 0.53435
|  |  |  | 159578 | -0.028143 | -0.73099 | 0.53435
|  |  |  | 159580 | -0.026821 | -0.72967 | 0.53242
|  |  |  | 159582 | -0.026821 | -0.72967 | 0.53242
|  |  |  | 159584 | -0.030211 | -0.73306 | 0.53738
|  |  |  | 159585 | -0.030211 | -0.73306 | 0.53738
|  |  |  | 159587 | -0.032082 | -0.73493 | 0.54012
|  |  |  | 159589 | -0.032082 | -0.73493 | 0.54012
|  |  |  | 159590 | -0.032212 | -0.73506 | 0.54031
|  |  |  | 159592 | -0.032213 | -0.73506 | 0.54032
|  |  |  | 159594 | -0.034131 | -0.73698 | 0.54314
|  |  |  | 159595 | -0.033801 | -0.73665 | 0.54265
|  |  |  | 159597 | -0.0338 | -0.73665 | 0.54265
|  |  |  | 159599 | -0.034485 | -0.73733 | 0.54366
|  |  |  | 159601 | -0.034485 | -0.73733 | 0.54366
|  |  |  | 159602 | -0.037204 | -0.74005 | 0.54768
|  |  |  | 159604 | -0.037204 | -0.74005 | 0.54768
|  |  |  | 159606 | -0.038189 | -0.74104 | 0.54914
|  |  |  | 159607 | -0.038188 | -0.74104 | 0.54914
|  |  |  | 159609 | -0.03944 | -0.74229 | 0.55099
|  |  |  | 159611 | -0.039439 | -0.74229 | 0.55099
|  |  |  | 159612 | -0.043508 | -0.74636 | 0.55705
|  |  |  | 159614 | -0.043744 | -0.74659 | 0.5574
|  |  |  | 159616 | -0.043744 | -0.74659 | 0.5574
|  |  |  | 159617 | -0.043057 | -0.74591 | 0.55638
|  |  |  | 159619 | -0.043057 | -0.74591 | 0.55638
|  |  |  | 159621 | -0.040847 | -0.7437 | 0.55308
|  |  |  | 159623 | -0.040847 | -0.7437 | 0.55308
|  |  |  | 159624 | -0.043124 | -0.74597 | 0.55648
|  |  |  | 159626 | -0.043124 | -0.74597 | 0.55648
|  |  |  | 159628 | -0.045811 | -0.74866 | 0.56049
|  |  |  | 159629 | -0.045811 | -0.74866 | 0.56049
|  |  |  | 159631 | -0.04518 | -0.74803 | 0.55955
|  |  |  | 159633 | -0.041848 | -0.7447 | 0.55457
|  |  |  | 159634 | -0.041848 | -0.7447 | 0.55457
|  |  |  | 159636 | -0.041257 | -0.74411 | 0.55369
|  |  |  | 159638 | -0.041256 | -0.7441 | 0.55369
|  |  |  | 159640 | -0.043495 | -0.74634 | 0.55703
|  |  |  | 159641 | -0.043495 | -0.74634 | 0.55703
|  |  |  | 159643 | -0.042278 | -0.74513 | 0.55521
|  |  |  | 159645 | -0.042277 | -0.74513 | 0.55521
|  |  |  | 159646 | -0.039772 | -0.74262 | 0.55149
|  |  |  | 159648 | -0.039772 | -0.74262 | 0.55149
|  |  |  | 159650 | -0.038155 | -0.741 | 0.54909
|  |  |  | 159651 | -0.038154 | -0.741 | 0.54909
|  |  |  | 159653 | -0.039545 | -0.74239 | 0.55115
|  |  |  | 159655 | -0.041954 | -0.7448 | 0.55473
|  |  |  | 159656 | -0.041955 | -0.7448 | 0.55473
|  |  |  | 159658 | -0.040729 | -0.74358 | 0.55291
|  |  |  | 159660 | -0.040729 | -0.74358 | 0.55291
|  |  |  | 159662 | -0.038221 | -0.74107 | 0.54918
|  |  |  | 159663 | -0.038221 | -0.74107 | 0.54918
|  |  |  | 159665 | -0.036781 | -0.73963 | 0.54705
|  |  |  | 159667 | -0.036781 | -0.73963 | 0.54705
|  |  |  | 159668 | -0.035342 | -0.73819 | 0.54493
|  |  |  | 159670 | -0.035342 | -0.73819 | 0.54493
|  |  |  | 159672 | -0.033192 | -0.73604 | 0.54176
|  |  |  | 159673 | -0.030981 | -0.73383 | 0.53851
|  |  |  | 159675 | -0.03098 | -0.73383 | 0.53851
|  |  |  | 159677 | -0.030611 | -0.73346 | 0.53796
|  |  |  | 159678 | -0.030611 | -0.73346 | 0.53796
|  |  |  | 159680 | -0.029558 | -0.73241 | 0.53642
|  |  |  | 159682 | -0.029558 | -0.73241 | 0.53642
|  |  |  | 159684 | -0.030057 | -0.73291 | 0.53715
|  |  |  | 159685 | -0.030057 | -0.73291 | 0.53715
|  |  |  | 159687 | -0.028884 | -0.73173 | 0.53543
|  |  |  | 159689 | -0.028884 | -0.73173 | 0.53543
|  |  |  | 159690 | -0.025476 | -0.72832 | 0.53046
|  |  |  | 159692 | -0.025476 | -0.72832 | 0.53046
|  |  |  | 159694 | -0.027109 | -0.72996 | 0.53284
|  |  |  | 159695 | -0.023421 | -0.72627 | 0.52747
|  |  |  | 159697 | -0.023421 | -0.72627 | 0.52747
|  |  |  | 159699 | -0.015667 | -0.71852 | 0.51627
|  |  |  | 159700 | -0.015667 | -0.71852 | 0.51627
|  |  |  | 159702 | -0.016022 | -0.71887 | 0.51678
|  |  |  | 159704 | -0.016022 | -0.71887 | 0.51678
|  |  |  | 159706 | -0.0161 | -0.71895 | 0.51689
|  |  |  | 159707 | -0.0161 | -0.71895 | 0.51689
|  |  |  | 159709 | -0.013051 | -0.7159 | 0.51251
|  |  |  | 159711 | -0.013051 | -0.7159 | 0.51251
|  |  |  | 159712 | -0.009108 | -0.71196 | 0.50688
|  |  |  | 159714 | -0.009561 | -0.71241 | 0.50753
|  |  |  | 159716 | -0.00956 | -0.71241 | 0.50753
|  |  |  | 159717 | -0.011402 | -0.71425 | 0.51015
|  |  |  | 159719 | -0.011402 | -0.71425 | 0.51015
|  |  |  | 159721 | -0.006367 | -0.70922 | 0.50299
|  |  |  | 159723 | -0.006367 | -0.70922 | 0.50299
|  |  |  | 159724 | -0.000924 | -0.70377 | 0.4953
|  |  |  | 159726 | -0.000924 | -0.70377 | 0.4953
|  |  |  | 159728 | 0.002314 | -0.70053 | 0.49075
|  |  |  | 159729 | 0.002315 | -0.70053 | 0.49075
|  |  |  | 159731 | 0.000549 | -0.7023 | 0.49323
|  |  |  | 159733 | 0.000549 | -0.7023 | 0.49323
|  |  |  | 159734 | 0.005952 | -0.6969 | 0.48567
|  |  |  | 159736 | 0.010313 | -0.69254 | 0.47961
|  |  |  | 159738 | 0.010313 | -0.69254 | 0.47961
|  |  |  | 159739 | 0.009703 | -0.69315 | 0.48045
|  |  |  | 159741 | 0.009702 | -0.69315 | 0.48045
|  |  |  | 159743 | 0.016141 | -0.68671 | 0.47157
|  |  |  | 159744 | 0.01614 | -0.68671 | 0.47157
|  |  |  | 159747 | 0.017532 | -0.68532 | 0.46966
|  |  |  | 159748 | 0.017532 | -0.68532 | 0.46966
|  |  |  | 159750 | 0.020963 | -0.68189 | 0.46497
|  |  |  | 159752 | 0.041189 | -0.66166 | 0.43779
|  |  |  | 159753 | 0.041189 | -0.66166 | 0.43779
|  |  |  | 159755 | 0.04838 | -0.65447 | 0.42833
|  |  |  | 159757 | 0.04838 | -0.65447 | 0.42833
|  |  |  | 159758 | 0.04293 | -0.65992 | 0.43549
|  |  |  | 159760 | 0.04293 | -0.65992 | 0.43549
|  |  |  | 159762 | 0.036708 | -0.66614 | 0.44374
|  |  |  | 159763 | 0.036708 | -0.66614 | 0.44374
|  |  |  | 159765 | 0.035215 | -0.66763 | 0.44574
|  |  |  | 159767 | 0.035215 | -0.66763 | 0.44574
|  |  |  | 159768 | 0.038912 | -0.66394 | 0.44081
|  |  |  | 159770 | 0.038913 | -0.66394 | 0.44081
|  |  |  | 159772 | 0.037559 | -0.66529 | 0.44261
|  |  |  | 159773 | 0.042424 | -0.66042 | 0.43616
|  |  |  | 159775 | 0.042424 | -0.66042 | 0.43616
|  |  |  | 159777 | 0.047082 | -0.65577 | 0.43003
|  |  |  | 159778 | 0.047082 | -0.65577 | 0.43003
|  |  |  | 159780 | 0.048992 | -0.65386 | 0.42753
|  |  |  | 159782 | 0.048992 | -0.65386 | 0.42753
|  |  |  | 159783 | 0.056786 | -0.64606 | 0.4174
|  |  |  | 159785 | 0.056785 | -0.64606 | 0.4174
|  |  |  | 159787 | 0.063483 | -0.63937 | 0.40879
|  |  |  | 159788 | 0.063483 | -0.63937 | 0.40879
|  |  |  | 159790 | 0.067231 | -0.63562 | 0.40401
|  |  |  | 159792 | 0.06723 | -0.63562 | 0.40401
|  |  |  | 159793 | 0.064757 | -0.63809 | 0.40716
|  |  |  | 159795 | 0.064756 | -0.63809 | 0.40716
|  |  |  | 159797 | 0.068776 | -0.63407 | 0.40205
|  |  |  | 159798 | 0.075647 | -0.6272 | 0.39338
|  |  |  | 159800 | 0.075647 | -0.6272 | 0.39338
|  |  |  | 159802 | 0.079727 | -0.62312 | 0.38828
|  |  |  | 159803 | 0.079727 | -0.62312 | 0.38828
|  |  |  | 159805 | 0.083423 | -0.61943 | 0.38369
|  |  |  | 159807 | 0.083423 | -0.61943 | 0.38369
|  |  |  | 159808 | 0.089462 | -0.61339 | 0.37624
|  |  |  | 159810 | 0.089463 | -0.61339 | 0.37624
|  |  |  | 159812 | 0.098808 | -0.60404 | 0.36487
|  |  |  | 159813 | 0.098809 | -0.60404 | 0.36486
|  |  |  | 159815 | 0.1006 | -0.60225 | 0.36271
|  |  |  | 159817 | 0.1006 | -0.60225 | 0.36271
|  |  |  | 159818 | 0.10126 | -0.60159 | 0.36191
|  |  |  | 159820 | 0.10126 | -0.60159 | 0.36191
|  |  |  | 159822 | 0.10877 | -0.59408 | 0.35293
|  |  |  | 159823 | 0.11317 | -0.58968 | 0.34772
|  |  |  | 159825 | 0.11317 | -0.58968 | 0.34772
|  |  |  | 159827 | 0.11949 | -0.58336 | 0.34031
|  |  |  | 159828 | 0.11949 | -0.58336 | 0.34031
|  |  |  | 159830 | 0.12545 | -0.5774 | 0.33339
|  |  |  | 159832 | 0.12545 | -0.5774 | 0.33339
|  |  |  | 159834 | 0.13237 | -0.57048 | 0.32544
|  |  |  | 159835 | 0.13237 | -0.57048 | 0.32544
|  |  |  | 159837 | 0.13928 | -0.56357 | 0.31761
|  |  |  | 159839 | 0.13928 | -0.56357 | 0.31761
|  |  |  | 159840 | 0.14534 | -0.55751 | 0.31081
|  |  |  | 159842 | 0.14534 | -0.55751 | 0.31081
|  |  |  | 159844 | 0.15064 | -0.55221 | 0.30493
|  |  |  | 159845 | 0.15666 | -0.54619 | 0.29832
|  |  |  | 159847 | 0.15666 | -0.54619 | 0.29832
|  |  |  | 159849 | 0.16174 | -0.54111 | 0.2928
|  |  |  | 159850 | 0.16174 | -0.54111 | 0.2928
|  |  |  | 159852 | 0.16811 | -0.53473 | 0.28594
|  |  |  | 159854 | 0.16811 | -0.53473 | 0.28594
|  |  |  | 159855 | 0.1716 | -0.53125 | 0.28223
|  |  |  | 159857 | 0.1716 | -0.53125 | 0.28223
|  |  |  | 159859 | 0.17476 | -0.52809 | 0.27887
|  |  |  | 159860 | 0.17476 | -0.52808 | 0.27887
|  |  |  | 159862 | 0.18319 | -0.51966 | 0.27005
|  |  |  | 159864 | 0.18319 | -0.51966 | 0.27005
|  |  |  | 159865 | 0.19063 | -0.51222 | 0.26237
|  |  |  | 159867 | 0.19679 | -0.50606 | 0.25609
|  |  |  | 159869 | 0.19679 | -0.50606 | 0.25609
|  |  |  | 159870 | 0.20248 | -0.50037 | 0.25037
|  |  |  | 159872 | 0.20248 | -0.50037 | 0.25037
|  |  |  | 159874 | 0.21225 | -0.49059 | 0.24068
|  |  |  | 159875 | 0.21225 | -0.4906 | 0.24068
|  |  |  | 159877 | 0.21858 | -0.48427 | 0.23452
|  |  |  | 159879 | 0.21858 | -0.48427 | 0.23452
|  |  |  | 159880 | 0.22385 | -0.479 | 0.22944
|  |  |  | 159882 | 0.22385 | -0.479 | 0.22944
|  |  |  | 159884 | 0.2283 | -0.47455 | 0.2252
|  |  |  | 159885 | 0.2283 | -0.47455 | 0.2252
|  |  |  | 159887 | 0.23691 | -0.46593 | 0.21709
|  |  |  | 159889 | 0.23691 | -0.46593 | 0.21709
|  |  |  | 159890 | 0.24646 | -0.45639 | 0.20829
|  |  |  | 159892 | 0.25282 | -0.45002 | 0.20252
|  |  |  | 159894 | 0.25283 | -0.45002 | 0.20252
|  |  |  | 159895 | 0.25637 | -0.44648 | 0.19934
|  |  |  | 159897 | 0.25637 | -0.44648 | 0.19934
|  |  |  | 159899 | 0.26273 | -0.44012 | 0.19371
|  |  |  | 159900 | 0.26273 | -0.44012 | 0.19371
|  |  |  | 159902 | 0.27291 | -0.42994 | 0.18485
|  |  |  | 159904 | 0.27291 | -0.42994 | 0.18485
|  |  |  | 159906 | 0.27995 | -0.42289 | 0.17884
|  |  |  | 159907 | 0.27995 | -0.42289 | 0.17884
|  |  |  | 159909 | 0.28637 | -0.41648 | 0.17346
|  |  |  | 159911 | 0.28637 | -0.41648 | 0.17346
|  |  |  | 159912 | 0.29778 | -0.40507 | 0.16408
|  |  |  | 159914 | 0.30651 | -0.39634 | 0.15709
|  |  |  | 159916 | 0.30651 | -0.39634 | 0.15709
|  |  |  | 159917 | 0.31477 | -0.38808 | 0.15061
|  |  |  | 159919 | 0.31476 | -0.38808 | 0.15061
|  |  |  | 159921 | 0.3214 | -0.38144 | 0.1455
|  |  |  | 159922 | 0.3214 | -0.38144 | 0.1455
|  |  |  | 159924 | 0.32791 | -0.37494 | 0.14058
|  |  |  | 159926 | 0.32791 | -0.37494 | 0.14058
|  |  |  | 159927 | 0.3371 | -0.36575 | 0.13377
|  |  |  | 159929 | 0.3371 | -0.36575 | 0.13377
|  |  |  | 159931 | 0.34244 | -0.36041 | 0.1299
|  |  |  | 159932 | 0.34244 | -0.36041 | 0.1299
|  |  |  | 159934 | 0.34605 | -0.35679 | 0.1273
|  |  |  | 159936 | 0.34605 | -0.3568 | 0.1273
|  |  |  | 159937 | 0.35697 | -0.34588 | 0.11963
|  |  |  | 159939 | 0.37183 | -0.33102 | 0.10958
|  |  |  | 159941 | 0.37183 | -0.33102 | 0.10957
|  |  |  | 159942 | 0.37752 | -0.32533 | 0.10584
|  |  |  | 159944 | 0.37752 | -0.32533 | 0.10584
|  |  |  | 159946 | 0.3839 | -0.31894 | 0.10173
|  |  |  | 159947 | 0.3839 | -0.31894 | 0.10173
|  |  |  | 159949 | 0.39377 | -0.30907 | 0.095527
|  |  |  | 159951 | 0.39377 | -0.30907 | 0.095527
|  |  |  | 159952 | 0.40423 | -0.29862 | 0.089176
|  |  |  | 159954 | 0.40423 | -0.29862 | 0.089176
|  |  |  | 159956 | 0.41416 | -0.28869 | 0.083342
|  |  |  | 159958 | 0.41416 | -0.28869 | 0.083341
|  |  |  | 159959 | 0.42147 | -0.28138 | 0.079176
|  |  |  | 159961 | 0.43241 | -0.27044 | 0.073138
|  |  |  | 159963 | 0.43241 | -0.27044 | 0.073139
|  |  |  | 159964 | 0.44059 | -0.26226 | 0.068782
|  |  |  | 159966 | 0.44058 | -0.26226 | 0.068783
|  |  |  | 159968 | 0.44844 | -0.25441 | 0.064725
|  |  |  | 159969 | 0.44844 | -0.25441 | 0.064725
|  |  |  | 159971 | 0.46048 | -0.24237 | 0.058744
|  |  |  | 159973 | 0.46048 | -0.24237 | 0.058745
|  |  |  | 159974 | 0.46636 | -0.23648 | 0.055925
|  |  |  | 159976 | 0.46636 | -0.23648 | 0.055925
|  |  |  | 159978 | 0.4745 | -0.22835 | 0.052143
|  |  |  | 159980 | 0.48517 | -0.21768 | 0.047383
|  |  |  | 159981 | 0.48517 | -0.21768 | 0.047383
|  |  |  | 159983 | 0.49199 | -0.21086 | 0.044464
|  |  |  | 159985 | 0.49199 | -0.21086 | 0.044464
|  |  |  | 159986 | 0.5023 | -0.20055 | 0.04022
|  |  |  | 159988 | 0.5023 | -0.20055 | 0.040219
|  |  |  | 159990 | 0.51208 | -0.19077 | 0.036392
|  |  |  | 159991 | 0.51208 | -0.19077 | 0.036392
|  |  |  | 159993 | 0.52359 | -0.17925 | 0.032132
|  |  |  | 159995 | 0.52359 | -0.17925 | 0.032132
|  |  |  | 159996 | 0.53226 | -0.17059 | 0.0291
|  |  |  | 159998 | 0.53226 | -0.17059 | 0.0291
|  |  |  | 160000 | 0.53947 | -0.16338 | 0.026694
|  |  |  | 160002 | 0.54666 | -0.15619 | 0.024396
|  |  |  | 160003 | 0.54666 | -0.15619 | 0.024396
|  |  |  | 160005 | 0.55488 | -0.14797 | 0.021894
|  |  |  | 160007 | 0.55488 | -0.14797 | 0.021894
|  |  |  | 160008 | 0.56891 | -0.13394 | 0.017939
|  |  |  | 160010 | 0.56891 | -0.13394 | 0.017939
|  |  |  | 160012 | 0.57865 | -0.1242 | 0.015425
|  |  |  | 160013 | 0.57865 | -0.1242 | 0.015425
|  |  |  | 160015 | 0.58524 | -0.11761 | 0.013832
|  |  |  | 160017 | 0.58524 | -0.11761 | 0.013832
|  |  |  | 160018 | 0.59327 | -0.10958 | 0.012007
|  |  |  | 160020 | 0.60538 | -0.097466 | 0.0094996
|  |  |  | 160022 | 0.60538 | -0.097466 | 0.0094996
|  |  |  | 160024 | 0.61478 | -0.088068 | 0.007756
|  |  |  | 160025 | 0.61478 | -0.088067 | 0.0077558
|  |  |  | 160027 | 0.62021 | -0.082642 | 0.0068297
|  |  |  | 160029 | 0.62021 | -0.082642 | 0.0068297
|  |  |  | 160030 | 0.62875 | -0.0741 | 0.0054908
|  |  |  | 160032 | 0.62875 | -0.0741 | 0.0054908
|  |  |  | 160034 | 0.63971 | -0.063139 | 0.0039865
|  |  |  | 160035 | 0.63971 | -0.063138 | 0.0039864
|  |  |  | 160037 | 0.64802 | -0.054829 | 0.0030062
|  |  |  | 160039 | 0.64802 | -0.054829 | 0.0030062
|  |  |  | 160040 | 0.66035 | -0.042503 | 0.0018065
|  |  |  | 160042 | 0.66796 | -0.03489 | 0.0012173
|  |  |  | 160044 | 0.66796 | -0.034891 | 0.0012174
|  |  |  | 160046 | 0.67632 | -0.026531 | 0.00070389
|  |  |  | 160047 | 0.67632 | -0.026531 | 0.00070389
|  |  |  | 160049 | 0.6874 | -0.015449 | 0.00023867
|  |  |  | 160051 | 0.6874 | -0.015449 | 0.00023867
|  |  |  | 160052 | 0.69365 | -0.009195 | 8.4548e-05
|  |  |  | 160054 | 0.69365 | -0.009195 | 8.4548e-05
160056 | 0.70503 | 0.002185 | 4.7742e-06
160057 | 0.70503 | 0.002185 | 4.7742e-06
160059 | 0.72067 | 0.017819 | 0.00031752
160061 | 0.72626 | 0.023407 | 0.00054789
160062 | 0.72626 | 0.023407 | 0.00054789
160064 | 0.73279 | 0.029941 | 0.00089646
160066 | 0.73279 | 0.029941 | 0.00089646
160068 | 0.7452 | 0.042349 | 0.0017934
160069 | 0.7452 | 0.042349 | 0.0017934
160071 | 0.75731 | 0.054456 | 0.0029655
160073 | 0.75731 | 0.054456 | 0.0029655
160074 | 0.75992 | 0.057073 | 0.0032573
160076 | 0.75992 | 0.057073 | 0.0032573
160078 | 0.76831 | 0.06546 | 0.004285
160079 | 0.76831 | 0.065461 | 0.0042851
160081 | 0.78281 | 0.07996 | 0.0063936
160083 | 0.79174 | 0.088888 | 0.0079011
160084 | 0.79174 | 0.088887 | 0.0079009
160086 | 0.80031 | 0.097459 | 0.0094983
160088 | 0.80031 | 0.097459 | 0.0094983
160089 | 0.80998 | 0.10714 | 0.011478
160091 | 0.80998 | 0.10714 | 0.011478
160093 | 0.81573 | 0.11288 | 0.012742
0.28145
0.53052