## Sheet1
| Num cycles | 8
Running sine wave from AD2 at 1V amplitude rectified
Using 16 bit ADC
Data was obtained through less cycles than intended…
Num Cycles: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Frequency: | 43 | 86 | 172 | 215 | 430 | 43 | 86 | 172 | 215 | 430 | 43 | 86 | 172 | 215 | 430 | 43 | 86 | 172 | 215 | 430
RMS Readings | 0.72786 | 0.72014 | 0.69334 | 0.70608 | 0.65 | 0.72323 | 0.71208 | 0.70282 | 0.70021 | 0.64798 | 0.72767 | 0.7166 | 0.7025 | 0.67876 | 0.65299 | 0.72281 | 0.72268 | 0.69779 | 0.68997 | 0.65868
| 0.7216 | 0.71827 | 0.68667 | 0.66492 | 0.65393 | 0.72253 | 0.71918 | 0.69632 | 0.68138 | 0.67126 | 0.72442 | 0.71883 | 0.69534 | 0.69284 | 0.66271 | 0.72295 | 0.72154 | 0.70025 | 0.69217 | 0.65852
| 0.71989 | 0.70948 | 0.70098 | 0.67366 | 0.66368 | 0.72247 | 0.71862 | 0.69878 | 0.70544 | 0.649 | 0.72267 | 0.71803 | 0.70083 | 0.70105 | 0.66372 | 0.7252 | 0.71755 | 0.69808 | 0.69121 | 0.65994
| 0.72248 | 0.7084 | 0.70102 | 0.70806 | 0.65074 | 0.72347 | 0.7179 | 0.69094 | 0.67692 | 0.66866 | 0.72753 | 0.71751 | 0.70191 | 0.67859 | 0.6483 | 0.72613 | 0.71824 | 0.70454 | 0.70054 | 0.66054
| 0.72921 | 0.72289 | 0.69288 | 0.68702 | 0.67435 | 0.72046 | 0.71832 | 0.69353 | 0.68355 | 0.65084 | 0.72068 | 0.7171 | 0.69896 | 0.6987 | 0.66385 | 0.72564 | 0.71544 | 0.70197 | 0.68697 | 0.66037
| 0.72976 | 0.72479 | 0.70144 | 0.68612 | 0.64903 | 0.72343 | 0.71745 | 0.69915 | 0.6979 | 0.66472 | 0.72755 | 0.71852 | 0.69522 | 0.6836 | 0.66243 | 0.72503 | 0.71751 | 0.69796 | 0.68208 | 0.65928
| 0.72257 | 0.71665 | 0.7103 | 0.68126 | 0.64914 | 0.72414 | 0.71775 | 0.696 | 0.68876 | 0.65249 | 0.72223 | 0.71956 | 0.69588 | 0.69227 | 0.65119 | 0.72383 | 0.71896 | 0.69294 | 0.68713 | 0.65699
| 0.72065 | 0.7178 | 0.70658 | 0.68075 | 0.67344 | 0.72071 | 0.72415 | 0.69457 | 0.69499 | 0.65981 | 0.72482 | 0.71844 | 0.70791 | 0.69598 | 0.66014 | 0.72419 | 0.71627 | 0.7003 | 0.69035 | 0.65496
| 0.72011 | 0.73346 | 0.70105 | 0.70903 | 0.65049 | 0.72332 | 0.71743 | 0.7002 | 0.69239 | 0.65502 | 0.72562 | 0.72384 | 0.69805 | 0.68366 | 0.66147 | 0.7225 | 0.71936 | 0.7012 | 0.69046 | 0.65488
| 0.72913 | 0.71879 | 0.68235 | 0.68977 | 0.66635 | 0.72283 | 0.71748 | 0.70719 | 0.68166 | 0.65527 | 0.72271 | 0.71025 | 0.70362 | 0.69178 | 0.65999 | 0.72428 | 0.71878 | 0.69978 | 0.68841 | 0.65731
| 0.72959 | 0.71566 | 0.69564 | 0.6798 | 0.65185 | 0.72374 | 0.72436 | 0.70019 | 0.69088 | 0.65902 | 0.7267 | 0.72596 | 0.69387 | 0.69028 | 0.65136 | 0.72515 | 0.71353 | 0.70338 | 0.69811 | 0.65931
| 0.72297 | 0.70873 | 0.70591 | 0.7069 | 0.64969 | 0.72427 | 0.71215 | 0.7044 | 0.68468 | 0.65277 | 0.72215 | 0.7122 | 0.69688 | 0.67682 | 0.66256 | 0.7273 | 0.71658 | 0.69827 | 0.68121 | 0.66023
| 0.72028 | 0.72059 | 0.69552 | 0.68332 | 0.67789 | 0.721 | 0.71741 | 0.70407 | 0.69166 | 0.66356 | 0.72621 | 0.72368 | 0.70483 | 0.70047 | 0.66424 | 0.72532 | 0.71331 | 0.69637 | 0.69133 | 0.66034
| 0.72027 | 0.71818 | 0.69743 | 0.69089 | 0.64921 | 0.72591 | 0.7183 | 0.69955 | 0.67652 | 0.65112 | 0.72373 | 0.71786 | 0.69262 | 0.69537 | 0.64805 | 0.7243 | 0.71845 | 0.70287 | 0.6906 | 0.65958
| 0.72679 | 0.71189 | 0.70876 | 0.70453 | 0.6548 | 0.72423 | 0.70961 | 0.69146 | 0.70413 | 0.66712 | 0.7248 | 0.72481 | 0.70014 | 0.67638 | 0.66409 | 0.72246 | 0.71923 | 0.69916 | 0.69457 | 0.65834
| 0.73131 | 0.71046 | 0.70628 | 0.68376 | 0.66407 | 0.72253 | 0.71886 | 0.69936 | 0.67824 | 0.64986 | 0.72536 | 0.71796 | 0.70555 | 0.69521 | 0.66296 | 0.72238 | 0.71694 | 0.70046 | 0.6874 | 0.65834
| 0.72452 | 0.72192 | 0.68882 | 0.71031 | 0.64957 | 0.72563 | 0.72032 | 0.69622 | 0.70269 | 0.66985 | 0.72321 | 0.7144 | 0.69544 | 0.69532 | 0.65224 | 0.72444 | 0.71898 | 0.70074 | 0.68012 | 0.65958
| 0.72134 | 0.7279 | 0.69881 | 0.68437 | 0.67634 | 0.7247 | 0.72029 | 0.69515 | 0.68015 | 0.64901 | 0.72669 | 0.72303 | 0.6986 | 0.68202 | 0.65865 | 0.7258 | 0.71488 | 0.69767 | 0.68789 | 0.66041
| 0.72019 | 0.71598 | 0.70091 | 0.68417 | 0.64779 | 0.7249 | 0.7211 | 0.70108 | 0.70222 | 0.67134 | 0.72178 | 0.7076 | 0.70255 | 0.68496 | 0.6625 | 0.72686 | 0.71699 | 0.69698 | 0.69005 | 0.66031
| 0.72659 | 0.72333 | 0.68936 | 0.71172 | 0.64863 | 0.72509 | 0.72068 | 0.69937 | 0.67758 | 0.64841 | 0.72731 | 0.72647 | 0.70641 | 0.69146 | 0.66094 | 0.72509 | 0.7173 | 0.7014 | 0.69211 | 0.65926
| 0.73038 | 0.71595 | 0.70425 | 0.68011 | 0.67437 | 0.72355 | 0.72014 | 0.70294 | 0.70176 | 0.67167 | 0.72262 | 0.71055 | 0.69986 | 0.69431 | 0.65001 | 0.72439 | 0.71643 | 0.69894 | 0.69111 | 0.65722
| 0.72582 | 0.73105 | 0.6958 | 0.695 | 0.64927 | 0.72716 | 0.71814 | 0.69565 | 0.68384 | 0.64854 | 0.72439 | 0.7254 | 0.69204 | 0.68593 | 0.66356 | 0.72256 | 0.7231 | 0.69835 | 0.69364 | 0.65474
| 0.72054 | 0.70787 | 0.69996 | 0.70171 | 0.66699 | 0.72513 | 0.71828 | 0.70469 | 0.69079 | 0.67078 | 0.72594 | 0.71363 | 0.7053 | 0.6774 | 0.66424 | 0.7237 | 0.71933 | 0.70117 | 0.68232 | 0.65502
| 0.7188 | 0.71266 | 0.71763 | 0.68255 | 0.65253 | 0.72378 | 0.71678 | 0.69711 | 0.69481 | 0.64916 | 0.72211 | 0.72483 | 0.69943 | 0.69007 | 0.64771 | 0.72356 | 0.72149 | 0.69655 | 0.68226 | 0.65711
| 0.72398 | 0.72099 | 0.69839 | 0.69335 | 0.64846 | 0.72799 | 0.7158 | 0.69945 | 0.67953 | 0.66848 | 0.72772 | 0.71567 | 0.69954 | 0.69118 | 0.6643 | 0.72505 | 0.71954 | 0.69805 | 0.68733 | 0.6593
| 0.73037 | 0.71611 | 0.69265 | 0.67878 | 0.679 | 0.72588 | 0.7188 | 0.69693 | 0.69465 | 0.65034 | 0.72196 | 0.71906 | 0.70254 | 0.68664 | 0.66229 | 0.72609 | 0.71743 | 0.69941 | 0.69034 | 0.66044
Mean | 0.7245 | 0.71807 | 0.69895 | 0.69069 | 0.65852 | 0.72393 | 0.71813 | 0.69874 | 0.6899 | 0.65831 | 0.72456 | 0.71853 | 0.69984 | 0.68889 | 0.65871 | 0.7245 | 0.71807 | 0.69941 | 0.68922 | 0.6585
STD | 0.0040283 | 0.006613 | 0.0077224 | 0.012564 | 0.011029 | 0.0017751 | 0.003165 | 0.0040182 | 0.0092775 | 0.0088759 | 0.0021543 | 0.0050764 | 0.0042817 | 0.0073542 | 0.005905 | 0.0013582 | 0.0024171 | 0.0024385 | 0.0048213 | 0.0018694