## Sheet1
[8 empty] | V. amp | 3.4553 |  | mk |  | mk
| Resolution | [5 empty] | certainty calc. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Option | Teensy (10-bit mode) | Teensy (13-bit mode) | 16-bit ADC | 24-bit ADC | 32-bit ADC |  | temp (K) | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 4.2 | 10 | 20 | 40
steps | 1024 | 8192 | 65536 | 16777216 | 4294967296 |  | R | 63765 | 19400 | 5615 | 2005 | 1370 | 1167 | 1089 | 1049
dmv/step | 2.4414 | 0.30518 | 0.038147 | 0.00014901 | 5.8208e-07 | GRT properties | dR/dT (ohm/Kelvin) | 2888654 | 266199 | 16647 | 667 | 80.4 | 15.2 | 3.96 | 1.03
[7 empty] | dR/dT (ohm/millikelvin) | 2888.654 | 266.199 | 16.647 | 0.667 | 0.0804 | 0.0152 | 0.00396 | 0.00103
|  |  |  | 0.001 mV per mK (or 10mK for high temp scale) |  | Software Set | R-ref | 1000000 | 1000000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000
[7 empty] | AC current (amps) | 1.6743e-06 | 1.7111e-06 | 1.6805e-05 | 1.7105e-05 | 1.7159e-05 | 3.4154e-05 | 3.4181e-05 | 3.4194e-05
[7 empty] | dV/dT (volts/mk) HIGH | 0.0048364 | 0.00045548 | 0.00027975 | 1.1409e-05 | 1.3796e-06 | 5.1915e-07 | 1.3536e-07 | 3.522e-08
[7 empty] | dV/dT (volts/mk) LOW | 0.00044569 | 2.8484e-05 | 1.1209e-05 | 1.3752e-06 | 2.6082e-07 | 1.3525e-07 | 3.5206e-08
[5 empty] | Limit: | 2.5V | Precision (T/delta T) | 10000 | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Possible resistances from potentiometer | [6 empty] | Delta T (Kelvin) (minimum precision) | 5e-06 | 1e-05 | 3e-05 | 0.0014 | 0.0042 | 0.01 | 0.02 | 0.04
[7 empty] | dV/dT (mV/mk) HIGH | 4.8364 | 0.45548 | 0.27975 | 0.011409 | 0.0013796 | 0.00051915 | 0.00013536 | 3.522e-05
Top Resistance (256) | 1000000 |  |  |  |  | Low End | dV/dT (mV/mk) LOW | 0.44569 | 0.028484 | 0.011209 | 0.0013752 | 0.00026082 | 0.00013525 | 3.5206e-05
Low Resistance (1) | 3960 | [5 empty] | dV/dT (mV/delta T (uK)) HIGH | 0.024182 | 0.0045548 | 0.0083924 | 0.015973 | 0.0057942 | 0.0051915 | 0.0027071 | 0.0014088
|  | ACTUAL R reading (8/3 with multimeter) |  |  |  | High End | dV/dT (mV/delta T (uK)) LOW | 0.0022284 | 0.00028484 | 0.00033626 | 0.0019253 | 0.0010954 | 0.0013525 | 0.00070412
0 | 1013760 | [5 empty] | V (reading no amplifier) | 0.10676 | 0.033194 | 0.094358 | 0.034296 | 0.023508 | 0.039858 | 0.037223 | 0.03587
1 | 1009800 |  |  |  |  | Low End | Dac steps/minn precision HIGH | 162.2822 | 30.5668 | 56.3207 | 107.1908 | 38.8845 | 34.8394 | 18.1672 | 9.4543
2 | 1005840 |  |  |  |  | High End | Dac steps/minn precision LOW | 14.9548 | 1.9115 | 2.2566 | 12.9207 | 7.3513 | 9.0766 | 4.7253
3 | 1001880 | [5 empty] | Amplification | 11 | 37 | 13 | 36 | 53 | 31 | 33 | 34
4 | 997920 | [5 empty] | dV/dT (millivolts/1mk) with amplification | [5 empty] | 0.016094 | 0.0044667 | 0.0011975
5 | 993960 | [5 empty] | dV/dT (millivolts/10 microkelvin) with amplification | 0.266 | 0.16853 | 0.1091 | 0.57502 | 0.30709
6 | 990000 | [5 empty] | dV/dT (millivolts/1mk) with amplification | 4.9026 | 1.0539 | 0.14571 | 0.049509 | 0.013823 | 0.0041928 | 0.0011618
7 | 986040 | [5 empty] | dV/dT (millivolts/10 microkelvin) with amplification | 0.049026 | 0.010539 | 0.0014571 | 0.00049509 | 0.00013823
8 | 982080 | [5 empty] | V (with amplification) at low level | 1.1744 | 1.2282 | 1.2267 | 1.2346 | 1.2459 | 1.2356 | 1.2284 | 1.2196
9 | 978120 | [5 empty] | V (with amplification) at high level | 0.36514 | 0.35792 | 0.44584 | 0.84628 | 1.0624 | 1.1539 | 1.1837
10 | 974160
11 | 970200
12 | 966240 | [7 empty] | 100-150 mk
13 | 962280
14 | 958320
15 | 954360
16 | 950400
17 | 946440
18 | 942480
19 | 938520
20 | 934560
21 | 930600
22 | 926640
23 | 922680
24 | 918720
25 | 914760
26 | 910800
27 | 906840
28 | 902880
29 | 898920
30 | 894960
31 | 891000
32 | 887040
33 | 883080
34 | 879120
35 | 875160
36 | 871200
37 | 867240
38 | 863280
39 | 859320
40 | 855360
41 | 851400
42 | 847440
43 | 843480
44 | 839520
45 | 835560
46 | 831600
47 | 827640
48 | 823680
49 | 819720
50 | 815760
51 | 811800
52 | 807840
53 | 803880
54 | 799920
55 | 795960
56 | 792000
57 | 788040
58 | 784080
59 | 780120
60 | 776160
61 | 772200
62 | 768240
63 | 764280
64 | 760320
65 | 756360
66 | 752400
67 | 748440
68 | 744480
69 | 740520
70 | 736560
71 | 732600
72 | 728640
73 | 724680
74 | 720720
75 | 716760
76 | 712800
77 | 708840
78 | 704880
79 | 700920
80 | 696960
81 | 693000
82 | 689040
83 | 685080
84 | 681120
85 | 677160
86 | 673200
87 | 669240
88 | 665280
89 | 661320
90 | 657360
91 | 653400
92 | 649440
93 | 645480
94 | 641520
95 | 637560
96 | 633600
97 | 629640
98 | 625680
99 | 621720
100 | 617760
101 | 613800
102 | 609840
103 | 605880
104 | 601920
105 | 597960
106 | 594000
107 | 590040
108 | 586080
109 | 582120
110 | 578160
111 | 574200
112 | 570240
113 | 566280
114 | 562320
115 | 558360
116 | 554400
117 | 550440
118 | 546480
119 | 542520
120 | 538560
121 | 534600
122 | 530640
123 | 526680
124 | 522720
125 | 518760
126 | 514800
127 | 510840
128 | 506880
129 | 502920
130 | 498960
131 | 495000
132 | 491040
133 | 487080
134 | 483120
135 | 479160
136 | 475200
137 | 471240
138 | 467280
139 | 463320
140 | 459360
141 | 455400
142 | 451440
143 | 447480
144 | 443520
145 | 439560
146 | 435600
147 | 431640
148 | 427680
149 | 423720
150 | 419760
151 | 415800
152 | 411840
153 | 407880
154 | 403920
155 | 399960
156 | 396000
157 | 392040
158 | 388080
159 | 384120
160 | 380160
161 | 376200
162 | 372240
163 | 368280
164 | 364320
165 | 360360
166 | 356400
167 | 352440
168 | 348480
169 | 344520
170 | 340560
171 | 336600
172 | 332640
173 | 328680
174 | 324720
175 | 320760
176 | 316800
177 | 312840
178 | 308880
179 | 304920
180 | 300960
181 | 297000
182 | 293040
183 | 289080
184 | 285120
185 | 281160
186 | 277200
187 | 273240
188 | 269280
189 | 265320
190 | 261360
191 | 257400
192 | 253440
193 | 249480
194 | 245520
195 | 241560
196 | 237600
197 | 233640
198 | 229680
199 | 225720
200 | 221760
201 | 217800
202 | 213840
203 | 209880
204 | 205920
205 | 201960
206 | 198000
207 | 194040
208 | 190080
209 | 186120
210 | 182160
211 | 178200
212 | 174240
213 | 170280
214 | 166320
215 | 162360
216 | 158400
217 | 154440
218 | 150480
219 | 146520
220 | 142560
221 | 138600
222 | 134640
223 | 130680
224 | 126720
225 | 122760
226 | 118800
227 | 114840
228 | 110880
229 | 106920
230 | 102960
231 | 99000
232 | 95040
233 | 91080
234 | 87120
235 | 83160
236 | 79200
237 | 75240
238 | 71280
239 | 67320
240 | 63360
241 | 59400
242 | 55440
243 | 51480
244 | 47520
245 | 43560
246 | 39600
247 | 35640
248 | 31680
249 | 27720
250 | 23760 | 23500 | 3910
251 | 19800 | 19590 | 3900
252 | 15840 | 15690 | 3920
253 | 11880 | 11770 | 3910
254 | 7920 | 7860 | 3900
255 | 3960 | 3960